【烟  酸】
	日文名：ニコチン酸
英文名：Nicotinic Acid
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：pKa1 = 4.95（针对羧基）
pKa2 = 10.45（针对吡啶环）
	在各溶出介质中的溶解度(室温)：
	pH1.2：14.8mg/ml
	pH4.0：8.6mg/ml

	
	pH 6.8：9.1mg/ml
	水：11.9mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

  在各pH值溶出介质中：未测定。
光：未测定。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:100mg规格  散剂 >

[image: image2.emf]
< 50mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
《质量标准》
· 1g:100mg规格散剂 和 50mg规格片剂

取本品，混匀，精密称取适量【相当于烟酸（C6H5NO2）0.05g】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟或30分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液4ml，置20ml量瓶中，加磷酸氢二钠-枸橼酸缓冲液(pH3.0)稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥1小时的烟酸对照品0.028g，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置25ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，再精密量取4ml，置20ml量瓶中，加磷酸氢二钠-枸橼酸缓冲液(pH3.0)稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在262nm波长处测定吸光度，计算每袋的溶出量，限度为标示量的75％或80%，应符合规定。
磷酸氢二钠-枸橼酸缓冲液(pH3.0)  取0.025mol/L枸橼酸溶液，用0.05mol/L磷酸氢二钠溶液调pH值至3.0，即得。
PAGE  
2

