【甲磺司特（甲苯磺酸舒普拉司特）】

	日文名：トシル酸スプラタスト
英文名：Suplatast Tosilate
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：无法测定
	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：1150mg/ml
	pH4.0：1118mg/ml

	
	pH6.8：1126mg/ml
	水：1124mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：37℃/6小时降解约4％。

在各pH值溶出介质中：在pH6.8溶出介质中、37℃/6小时降解约9％。
在pH1.2和pH4.0溶出介质中、37℃/6小时稳定。

光：未测定。
其他：具有吸湿性。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 50mg规格  胶囊剂 >

[image: image2.emf]
< 100mg规格  胶囊剂 >

[image: image3.emf]
< 1g:50mg规格  干混悬剂 >

[image: image4.emf]
《质量标准》

· 50mg规格和100mg规格  胶囊剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加水稀释制成每1ml中含56μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经卡式水分测定法测定水分的甲磺司特对照品0.028g，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置25ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在265nm波长处测定吸光度，计算每粒的溶出量，限度均为标示量的80％，应符合规定。
《附甲磺司特对照品质量标准》

分子式  C16H26NO4S·C7H7O3S
分子量  499.64
精制法  取本品100g，加乙醇800ml使溶解，再加异丙醚800ml，置冰浴中，待结晶析出完全，滤取结晶，用冷乙醇洗涤。同法重复操作2次。所得结晶用硅胶减压干燥2日，即得。

性状  白色结晶性粉末。
鉴别试验  取本品，加核磁共振用氘代二甲基甲酰胺溶解并稀释制成每1ml中含100mg的溶液，以四甲基硅烷为内标物，照核磁共振波谱法，测定1H核磁共振波谱（氢谱），在δ1.1ppm处应有三重信号A峰，在δ2.3ppm处应有单重信号B峰，在δ3.0ppm处应有多重信号C尖峰，在δ3.5ppm处应有多重信号峰，在δ3.9ppm处应有多重信号D峰，在δ5.0ppm、δ6.9ppm和δ7.1ppm处应有双重信号D、F和G峰，在δ7.5ppm处应有多重信号H峰，在δ10.1ppm处应有单重信号I峰，各信号峰面积强度比为A:B:C:D:E:F:G:H:I≈3:3:8:3:1:2:2:4:1。
熔点  应为86～90℃。
有关物质  取本品适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中含0.5mg的溶液，作为供试品溶液。精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。再精密量取1ml，置20ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为灵敏度测定用溶液。照高效液相色谱法，用苯基键合硅胶为填充剂，以0.312%磷酸二氢钠二水合物溶液（用磷酸调pH值至2.0，且其中含0.108%辛烷磺酸钠)-乙腈-甲醇(37:10:3)为流动相，检测波长为225nm，设定柱温为25℃，调整流速使舒普拉司特峰的保留时间约为5分钟。精密量取对照溶液和灵敏度测定用溶液各10μl，注入液相色谱仪，灵敏度测定用溶液主峰峰面积应介于对照溶液主峰峰面积的3.5～6.5％，调节检测灵敏度，使对照溶液主峰峰高为满量程的20％，对照溶液的出峰顺序应依次为对甲苯磺酸与舒普拉司特，且两色谱峰间的分离度应大于13.0。再精密量取供试品溶液和对照溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图至舒普拉司特峰保留时间的6倍，供试品溶液色谱图中除对甲苯磺酸和舒普拉司特峰外如显杂质峰，所有杂质峰面积和不得大于对照溶液舒普拉司特峰面积的1/2(0.5%)。
水分  取本品0.5g，照卡氏水分测定法测定，含水分不得过1.0％。
含量测定  按无水物计算，含C16H26NO4S·C7H7O3S应在99.0％以上。

测定法  取本品0.5g，精密称定，加新沸过的冷水50ml使溶解，精密加氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)30ml，搅拌5分钟，用硫酸滴定液(0.05mol/L)滴定过量的氢氧化钠，电位法指示终点，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)相当于49.964mg的C16H26NO4S·C7H7O3S。
· 1g:200mg规格和1g:500mg规格  缓释颗粒剂

取本品，混匀，精密称取适量【相当于甲磺司特（C16H26NO4S·C7H7O3S）0.05g】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经卡氏水分测定法测定水分的甲磺司特对照品0.028g，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置25ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在265nm波长处测定吸光度，计算每袋的溶出量，限度为标示量的85％，应符合规定。
PAGE  
4

