【甲磺酸多沙唑嗪】

	日文名：メシル酸ドキサゾシン
（ドキサゾシンメシル酸塩）
英文名：Doxazosin Mesilate
	结构式：[image: image1.emf] 


解离常数：pKa = 6.9
	在各溶出介质中的溶解度：
	pH1.2：0.17mg/ml
	pH4.0：6.9mg/ml

	
	pH 6.8：0.13mg/ml
	水：7.3mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

  在各pH值溶出介质中：在pH1.0 ~ pH11.0溶出介质中，有微量降解。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/75转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 0.5mg规格（以多沙唑嗪计）  片剂 >

[image: image2.emf]
< 1mg规格（以多沙唑嗪计）  片剂 >

[image: image3.emf]
< 2mg规格（以多沙唑嗪计）  片剂 >

[image: image4.emf]
< 4mg规格（以多沙唑嗪计）  片剂 >

[image: image5.emf]
《质量标准》

· 规格：0.5mg、1.0mg、2.0mg和4.0mg

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以0.05mol/L醋酸-醋酸钠缓冲液(pH4.0) 900ml为溶剂，转速为每分钟75转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含0.56μg的溶液，精密量取5ml，精密加甲醇5ml，混匀，作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥4小时的对照品21mg，置50ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置50ml量瓶中，加甲醇稀释至刻度，摇匀，再精密量取2ml，置50ml量瓶中，加甲醇稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，精密加溶出介质5ml，混匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量（结果乘以0.824，将甲磺酸多沙唑嗪换算成多沙唑嗪），限度分别为70%（规格0.5mg）和75%（其他规格）应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.68%磷酸二氢钾溶液（用10%磷酸溶液调pH值至3.0）-甲醇(9:11)为流动相，检测波长为246nm，设定柱温为35℃，调整流速使多沙唑嗪峰保留时间约为5分钟，理论板数按多沙唑嗪峰计算应不低于2000，拖尾因子应不大于2.0。

《附甲磺酸多沙唑嗪对照品质量标准》

分子式  C23H25N5O5·CH4O3S
性状  白色至淡黄白色结晶性粉末。

鉴别试验  取本品、照红外光谱法测定（糊法制片），在3180cm-1、1662cm-1、1598cm-1、1271cm-1、1118cm-1和1043cm-1波数处应有相应吸收峰。

有关物质  取本品适量，加甲醇-冰醋酸(1:1)溶解并稀释制成每1ml中含4mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置200ml量瓶中，加上述溶剂稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照薄层色谱法，吸取上述两种溶液各5μl，分别点于同一硅胶GF254薄层板上，以4-甲基-2-戊酮-冰醋酸-水(2:1:1)混合后的上层液为展开剂，展开，晾干，置紫外灯(254nm)下检视，供试品溶液如显杂质斑点，与对照溶液主斑点比较，不得更深。
干燥失重  取本品1g，105℃干燥4小时，减失重量不得过1.0%。

含量测定  按干燥品计算，含量不得少于99.0%。

取本品0.4g，精密称定，加水20ml混匀，加氢氧化钠试液5ml，混匀待析出沉淀，用三氯甲烷各20ml提取3次，使用脱脂棉上放有无水硫酸钠的漏斗滤过三氯甲烷提取液，合并三氯甲烷提取液，加醋酸酐50ml，加龙胆紫指示剂2滴，用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于54.76mg的C23H25N5O5·CH4O3S。
PAGE  
4

