【白 消 安】

	日文名：ブスルファン
英文名：Busulfan
	结构式：  [image: image1.emf]


解离常数：不带有解离基团。
	在各溶出介质中的溶解度（25℃）：
	pH1.2：0.14mg/ml
	pH4.0：0.13mg/ml

	
	pH 6.8：0.14mg/ml
	水：0.13mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：37℃/3小时、降解约10%。
  在各pH值溶出介质中：在pH1.2、pH4.0或pH6.8溶出介质中，37℃/3小时降解皆约10%。
  光：未测定。

备注：由于本品在N,N-二乙基二硫代氨基甲酸钠三水合物溶液中不稳定，按质量标准添加N,N-二乙基二硫代氨基甲酸钠三水合物溶液后应立即进行操作。所有溶液制备均应快速进行，并立即操作测定。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:10mg规格  散剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》
取本品，混匀，精密称取适量【相当于白消安(C6H14O6S2)2mg】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少20ml初滤液，精密量取续滤液10ml，置分液漏斗中，精密加乙腈2ml和乙酸乙酯20ml，加12% N,N-二乙基二硫代氨基甲酸钠三水合物溶液2ml，立即强力振摇10分钟，分取乙酸乙酯层，精密量取10ml，于氮气流下30℃减压干燥（调节氮气流速使90分钟内溶剂挥发完毕），精密加流动相2ml溶解残留物，作为供试品溶液。另精密称取预经测定干燥失重的对照品28mg，置100ml量瓶中，加乙腈溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置50ml量瓶中，加乙腈稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置分液漏斗中，精密加水10ml和乙酸乙酯20ml，加12% N,N-二乙基二硫代氨基甲酸钠三水合物溶液2ml，立即强力振摇10分钟，随后同供试品溶液操作，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各100μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋溶出量，限度为标示量的70%，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以甲醇-水(4:1)为流动相，检测波长为254nm，设定柱温为30℃，调整流速使白消安的N,N-二乙基二硫代氨基甲酸衍生物峰保留时间约为9分钟，理论板数按白消安的N,N-二乙基二硫代氨基甲酸衍生物峰计算应不低于4000，拖尾因子应不大于1.5。






PAGE  
2

