【盐酸依匹斯汀】

	日文名：塩酸エピナスチン
英文名：Epinastine Hydrochloride
	结构式：[image: image1.emf] 


解离常数（室温）：pKa = 11.4（针对胍基、采用吸光度法测定）

	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：1g/ml
	pH4.0：1g/ml

	
	pH 6.8：1g/ml
	水：1g/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定
  在各pH值溶出介质中：未测定
  光：未测定
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 20mg规格  胶囊剂 >
[image: image2.emf]
《质量标准》
   取本品，照溶出度测定法（桨板法），以900ml 水为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥3小时的盐酸依匹斯汀对照品0.022g，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每粒的溶出量，限度为标示量的85%，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.0735%庚烷磺酸钠溶液（用10％稀磷酸调pH值至3.2）-乙腈(68:32)为流动相，检测波长为220nm，设定柱温为30℃，调整流速使依匹斯汀峰保留时间约为6分钟，理论板数按依匹斯汀峰计算应不低于2000，拖尾因子应不大于2.0。
《附盐酸依匹斯汀对照品质量标准》

分子式  C16H15N3·HCl
分子量  285.77
精制法  取本品，加110～130℃的N,N-二甲基甲酰胺使溶解，滤过，冷却滤液至10℃以下，待结晶析出完全，滤过，用N,N-二甲基甲酰胺和乙酸乙酯洗涤结晶，合并滤液和洗液，于125℃下减压干燥，即得。
性状  本品为白色至微黄色粉末。

鉴别试验  
（1）取本品适量，加0.01mol/L盐酸溶解并稀释制成每1ml中含0.2mg的溶液，照紫外-可见分光光度法测定，应在261～265nm波长处有最大吸收。
（2）取本品干燥、照红外光谱法测定（溴化钾压片），在1662cm-1、1588cm-1、1554cm-1、774cm-1和760cm-1波数处应有相应吸收峰。
有关物质  取本品适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中含0.2mg的溶液，作为供试品溶液。精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。再精密量取2ml，置20ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为灵敏度测定用溶液。另取对羟基苯甲酸乙酯20mg，加供试品溶液50ml使溶解，精密量取1ml，置20ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为系统适用性溶液。照高效液相色谱法，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.3%(w/v)醋酸溶液【其中含0.51%三乙胺（在30℃以下缓缓加入），再用醋酸调pH值至5.6，混匀，即得】-乙腈(74:26)为流动相，检测波长为220nm，设定柱温为30℃，调整流速使依匹斯汀峰的保留时间约为6分钟。精密量取对照品溶液和灵敏度测定用溶液各50μl，注入液相色谱仪，灵敏度测定用溶液主峰峰面积应介于对照品溶液主峰峰面积的5~15%，调节检测灵敏度，使对照品溶液主峰峰高为满量程的20%。精密量取系统适用性溶液50μl，注入液相色谱仪，出峰顺序应依次为依匹斯汀与对羟基苯甲酸乙酯，且两色谱峰间分离度应大于2.0。再分别精密量取供试品溶液和对照溶液各50μl，注入液相色谱仪，自溶剂峰后记录色谱图至主成分峰保留时间的5倍，供试品溶液色谱图中如显该杂质峰，所有杂质峰面积和不得大于对照品溶液主峰面积的1/2(0.5%)。
干燥失重  取本品1g，经105℃干燥3小时，减失重量不得过0.5%。

含量测定  按干燥品计算，含C16H15N3·HCl应在99.0%以上。
定量法   取本品0.3g，精密称定，加70ml醋酸酐-冰醋酸(7:3)使溶解，用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定，电位法指示终点，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于28.577mg的C16H15N3·HCl。
PAGE  
3

