【盐 酸 可 乐 定】

	日文名：塩酸クロニジン
英文名：Clonidine Hydrochloride
	结构式：[image: image1.png]Cl

H
X 4
N Y Ha

e
H ¢l






解离常数：pKa = 8.1
	在各溶出介质中的溶解度：
	pH1.2：50mg/ml以上
	pH4.0：50mg/ml以上

	
	pH6.8：50mg/ml以上
	水：50mg/ml以上


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。

在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 0.075mg规格  片剂 >

[image: image2.png]S AR E B

B2 2=V VR0, 075mg

1

1.

6.

AR RN 0=V 2. A A 3. & 0.075mg
SR D pHL.2, pH4.0. pH6.8, 7k 5. & : 50rpm
RUELER AT

1]

#

15 30 45 60 9% 120 180 240 300 360
ERERAIREAE (5)




< 0.15mg规格  片剂 >

[image: image3.png]S AR E B
HR7 2= V80, 15mg

1. WA 7 O=Y 2. ME O RA 3. &8:0.15mg
4. BUBIE D pHL.2. pHA.0, DHE.8, 7k 5. JAWELC:
REEEA AT

0rpm

180 200 300 360
BEBRIRBREM (5)





《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经（0.075mg:30分钟；0.15mg:45分钟）时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥4小时的对照品适量，加水溶解并稀释制成每1ml中含0.08μg或0.16μg的溶液，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各100μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量，限度均为标示量的75%，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.1%庚烷磺酸钠的磷酸盐缓冲液(pH6.8)-乙腈(5:1)为流动相，检测波长为210nm，设定柱温为30℃，调整流速使盐酸可乐定峰保留时间约为7分钟，理论板数按盐酸可乐定峰计算应不低于2000，拖尾因子应不大于2.0。

PAGE  
1

