【盐 酸 咪 达 普 利】

	日文名：塩酸イミダプリル
英文名：Imidapril Hydrochloride
	结构式：[image: image1.png]COOH

H
/_""\ CH,  COOCH,
/N\
cn, H il A[j HCl






解离常数(25℃)：pKa = 5.23（针对羧基、采用滴定法测定）

	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：72mg/ml
	pH4.0：94mg/ml

	
	pH6.8：93mg/ml
	水：105mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 2.5mg规格  片剂 >

[image: image2.png]S EARIE )
HEIIY 7Y M2, Smg

1. AT KR S ST 2. ME SR 3. At:2.5mg
4. SURWE D pH1.2. pH4.0, DH6.8. 7k 5. [HE2 : S0rpm
6. SRR QLT

) HEH

393

9 120 is0 240 300 360
SBAREE (5)





< 5mg规格  片剂 >

[image: image3.png]S AR E B
H#1S7) MEESmE
1. fARE A 27T

AR 3. A Smg

&
H 4. WtSRHE C pH1.2. pHA.0. pHE.8, 7k 5. [E#E# : S0rpm
* 6. RN | T

*33%

6 % 20 10 a0 3w %0
BRI ()




< 10mg规格  片剂 >

[image: image4.png]S AR E B
B35 7 M OmE
1. A KA

TN 2. MEEM 3. &R 0mg

E 4. BUAHE D pHL.2, pH4.0, pH6.8, & 5. L S0rpm
* 6. REEIEN | AT

@ W @ im0 a0 %0
BRSNS





《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，精密量续滤液适量，加水稀释制成每1ml中含2.8μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取105℃干燥3小时的对照品适量，加水溶解并稀释制成每1ml中含2.5μg的溶液，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量，限度均为标示量的85%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.136%磷酸二氢钾溶液（用磷酸调pH至2.7）-甲醇(6:4)为流动相，检测波长为215nm，设定柱温为40℃，调整流速使盐酸咪达普利峰保留时间约为8分钟，理论板数按盐酸咪达普利峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于2.0。

《附盐酸咪达普利对照品质量标准》

分子式  C20H27N3O6·HCl

分子量  441.91

精制法  取本品10g，加乙醇120ml，加热使溶解，冷却、滤过。滤液中加乙酸乙酯300ml，2~8℃下放置20小时，待析出结晶，用G4垂熔玻璃漏斗滤过，再用10ml乙酸乙酯洗涤3次。取所得残渣5g，加水25ml，加热使溶解，冷却，加稀盐酸2ml，冰水浴中放置2小时。待析出结晶再用G4垂熔玻璃漏斗滤过，取残渣置硅胶干燥器中减压干燥24小时，即得。

性状  本品为白色结晶。

鉴别试验  取本品、照红外光谱法测定（溴化钾压片法），在1731cm-1、1685cm-1、1395cm-1、749cm-1和701cm-1波数处应有相应吸收峰。

比旋度  取本品，加甲醇溶解并稀释制成每1ml中含10mg的溶液，依法测定，比旋度应为-66.0°至 -69.0°。
有关物质  取本品适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中含0.5mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。再精密量取1ml，置20ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为灵敏度测定用溶液。再取对羟基苯甲酸乙酯5mg，精密称定，置100ml量瓶中，精密加20ml供试品溶液，再加流动相适量使溶解，再加流动相稀释至刻度，摇匀，作为分离度测定用溶液。照高效液相色谱法，用八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.136%磷酸二氢钾溶液（用磷酸调pH至2.7）-甲醇(6:4)为流动相，检测波长为215nm，设定柱温为40℃，调整流速使盐酸咪达普利峰的保留时间约为8分钟。精密量取分离度测定用溶液20μl，注入液相色谱仪，出峰顺序应依次为盐酸咪达普利与对羟基苯甲酸乙酯，且两色谱峰间的分离度应大于4.0；精密量取对照溶液和灵敏度测定用溶液各20μl，注入液相色谱仪，灵敏度测定用溶液主峰峰面积应介于对照溶液主峰峰面积的3~7%，调节检测灵敏度，使对照溶液主峰峰高为满量程的20%；再分别精密量取供试品溶液和对照溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍，供试品溶液色谱图中如显杂质峰，量取各杂质峰面积和不得大于对照溶液主峰面积的1/5(0.2%)。
干燥失重  取本品1g，105℃干燥3小时，减失重量不得过0.5%。
含量测定  按干燥品计算，含量不得少于99.0%。

取本品0.4g，精密称定，加水70ml使溶解，用氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)滴定、电位法指示终点，以第二等当点与第一等当点间的体积予以计算。每1ml氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)相当于44.19mg的C20H27N3O6·HCl。

PAGE  
1

