【盐酸哌沙酯-L-谷氨酰胺】

【盐酸哌沙酯】

| 日文名：塩酸ピペタナート （ピペタナート塩酸塩） 英文名：Pipethanate Hydrochloride | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数（25℃）：pKa1 = 6.17

pKa2 = 9.61

| 在各溶出介质中的溶解度（37℃）： | pH1.2：18.2mg/ml | pH4.0：30.8mg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH 6.8：26.2mg/ml | 水：36.2mg/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：37℃/6小时降解约10％。

在各pH值溶出介质中：在pH1.2和pH4.0溶出介质中、37℃/6小时稳定。

在pH6.8溶出介质中、37℃/1小时降解约20％。

光：未测定。

【L-谷氨酰胺】

| 日文名：Ｌ－グルタミン 英文名：L-Glutamine | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数（25℃）：pKa1 = 2.17（针对羧基，采用滴定法测定）

pKa2 = 9.13（针对氨基，采用滴定法测定）

| 在各溶出介质中的溶解度（25℃）： | pH1.2：53.5mg/ml | pH4.0：41.0mg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH 6.8：40.8mg/ml | 水：39.5mg/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：37℃/24小时稳定。

在各pH值溶出介质中：在pH1.2溶出介质中、37℃/2小时降解约4%。

光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

# < 盐酸哌沙酯  1g:3mg规格  颗粒剂 >

# < L-谷氨酰胺  1g:600mg规格  颗粒剂 >

《质量标准》

- 颗粒剂 1g:3mg盐酸哌沙酯、600mg L-谷氨酰胺和200mg氢氧化铝/碳酸氢钠混合物

取本品，混匀，精密称取1g，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液(1)。精密量取供试品溶液(1)5ml，置10ml量瓶中，加磷酸氢二钠-枸橼酸盐缓冲液(pH4.5)稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液(2)。照下述方法测定，应符合规定。

【盐酸哌沙酯】

另精密称取预经105℃干燥2小时的盐酸哌沙酯对照品17mg，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取供试品溶液(1)和对照品溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以二苯乙醇酸峰与哌沙酯峰面积和计算溶出量，限度为标示量的80%。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.004mol/L癸烷磺酸钠的0.1％稀磷酸溶液-乙腈-甲醇(57:33:10)为流动相，检测波长为220nm，设定柱温为40℃，调整流速使哌沙酯峰保留时间约为8分钟。精密量取对照品溶液50μl，注入液相色谱仪，出峰顺序应依次为二苯乙醇酸峰与哌沙酯峰，且两色谱峰间分离度应大于2.0。

【L-谷氨酰胺】

另精密称取预经105℃干燥3小时的L-谷氨酰胺对照品17mg，置50ml量瓶中，加磷酸氢二钠-枸橼酸盐缓冲液(pH4.5) 25ml使溶解，再加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取供试品溶液(2)和对照品溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算溶出量，限度为标示量的80%。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.005mol/L十二烷基硫酸钠的0.1％稀磷酸溶液-乙腈-甲醇(55:20:15)为流动相，检测波长为210nm，设定柱温为25℃，调整流速使L-谷氨酰胺峰保留时间约为7分钟，理论板数按L-谷氨酰胺峰计算应不低于2000，拖尾因子应不大于2.0。