【盐酸地芬尼多】

	日文名：塩酸ジフェニドール
（ジフェニドール塩酸塩）
英文名：Difenidol Hydrochloride
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数(25℃)：pKa = 9.5（针对哌啶环、采用滴定法测定）

	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：12.5mg/ml
	pH4.0：25.4mg/ml

	
	pH6.8：3.6mg/ml
	水：12.1mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。

在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:100mg规格  颗粒剂 >

[image: image2.emf]
< 25mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
《质量标准》

取本品，混匀，精密称取适量【相当于盐酸地芬尼多（C21H27NO·HCl）25mg】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟（颗粒剂）或30分钟（片剂）时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经硅胶干燥剂减压干燥5小时的盐酸地芬尼多对照品28mg，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋的溶出量，限度为标示量的85%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，0.18%辛烷磺酸钠甲醇液-0.1％(v/v)稀磷酸(60:40)为流动相，检测波长为215nm，设定柱温为40℃，调整流速使地芬尼多峰保留时间约为7分钟，理论板数按地芬尼多峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于2.0。
PAGE  
2

