【盐酸多西环素】

	日文名：塩酸 ドキシサイクリン
英文名：Doxycycline Hydrochloride
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：pKa1 = 3.4
；  pKa2 = 7.7
；  pKa3 ～9.7
	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：403mg/ml
	pH4.0：502mg/ml

	
	pH 6.8：502mg/ml
	水：504mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

  在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 50mg规格  片剂 >
[image: image2.emf]
< 100mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
《质量标准》
取本品，根据溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加水稀释制成每1ml中含11μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取盐酸多西环素对照品22mg，置100mL量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5mL，置100mL量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在274nm波长处测定吸光度，计算溶出量，限度为标示量的85%，应符合规定。
PAGE  
2

