【盐酸小檗碱】

	日文名：塩化ベルベリン
英文名：Berberine Chloride
	结构式：[image: image1.emf] 


解离常数：无解离基团
	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：0.1mg/ml
	pH4.0：2.0mg/ml

	
	pH 6.8：2.0mg/ml
	水：1.9mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

  在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:100mg规格  散剂 >

[image: image2.emf]
< 50mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
< 100mg规格  片剂 >

[image: image4.emf]
《质量标准》
· 1g:100mg规格 散剂

取本品，混匀，精密称取适量【相当于盐酸小檗碱(C20H18ClNO4·2H2O)0.1g】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液5ml置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取预经卡氏法测得水分的盐酸小檗碱对照品0.023g，置200ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取供试品溶液及对照品溶液，照紫外-可见分光光度法，分别在262nm波长处测定吸光度，计算溶出量，限度为标示量的70%，应符合规定。
· 50mg规格和100mg规格  片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经规定时间时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加水稀释制成每1ml中含盐酸小檗碱三水合物(C20H18ClNO4·3H2O)5.6μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经卡氏法测得水分的盐酸小檗碱对照品0.014g，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取4ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取供试品溶液及对照品溶液，照紫外-可见分光光度法，分别在262nm的波长处测定吸光度，计算溶出量，应符合规定。
	规  格
	取样时间点
	溶出限度

	50mg
	90分钟
	80%

	100mg
	15分钟
	70%


[注] 将盐酸小檗碱换算成盐酸小檗碱二水合物或三水合物，分别
· 
乘以1.097或1.145。
PAGE  
3

