【盐酸格拉司琼】

	日文名：塩酸グラニセトロン
英文名：Granisetron Hydrochloride
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数(25℃)：pKa = 9.4（针对叔氨基、采用滴定法测定）

	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：401mg/ml
	pH4.0：420mg/ml

	
	pH6.8：405mg/ml
	水：404mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。

在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:4mg规格（以格拉司琼计）  细粒剂 >

[image: image2.emf]
< 1mg规格（以格拉司琼计）  片剂 >

[image: image3.emf]
< 2mg规格（以格拉司琼计）  片剂 >

[image: image4.emf]
《质量标准》

· 1g:4mg规格（以格拉司琼计）  细粒剂

取本品，混匀，精密称取适量【相当于盐酸格拉司琼（C18H24N4O）2mg】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经卡氏水分测定法测定水分的盐酸格拉司琼对照品25mg，置200ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋溶出量（结果乘以0.895，将盐酸格拉司琼转换成格拉司琼），限度均为标示量的85%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.1mol/L磷酸二氢钠溶液（用磷酸调pH值至2.0）-甲醇-四氢呋喃(750:240:11)为流动相，检测波长为300nm，设定柱温为25℃，调整流速使格拉司琼峰保留时间约为10分钟，理论板数按格拉司琼峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于2.0。
《附盐酸格拉司琼对照品质量标准》
分子式  C18H24N4O·HCl
分子量  348.87
精制法  取本品225g，加3200ml异丙醇，加热回流，再加31ml水冷却至20℃，将析出的结晶于减压条件下与异丙醇共沸蒸馏除去水分，滤过，用异丙醇洗涤结晶，40℃干燥，即得。

性状  本品为白色结晶性粉末。

鉴别试验  取本品、照红外光谱法测定（糊法压片），在3230cm-1、2630cm-1、1645cm-1、1546cm-1、1309cm-1和756cm-1波数处应有相应吸收峰。

水分  取1.0g，照卡氏水分测定法，含水量不得过0.5%。

含量测定  按无水物计，含C18H24N4O·HCl应为99.0%以上。

测定法 取本品50mg，精密称定，加醋酸酐-醋酸(7:3)30ml使溶解，用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定，电位法指示终点，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于34.89mg的C18H24N4O·HCl。
· 1mg规格和2mg规格（以格拉司琼计）  片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以磷酸盐缓冲液(pH6.8) 900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含1.1μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经卡氏水分测定法测定水分的盐酸格拉司琼对照品25mg，置200ml量瓶中，加溶出介质溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置200ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量（结果乘以0.895，将盐酸格拉司琼转换成格拉司琼），限度均为标示量的85%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  同上。
PAGE  
4

