【盐酸环丙沙星】

	日文名：塩酸シプロフロキサシン
英文名：Ciprofloxacin Hydrochloride
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数(25℃)：pKa1 = 6.5（针对羧基、采用滴定法测定）

pKa2 = 8.9（针对哌啶环、采用滴定法测定）

	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：10.1mg/ml以上
	pH4.0：11.9mg/ml以上

	
	pH6.8：0.1mg/ml
	水：58.2mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：2小时稳定。

在各pH值溶出介质中：在pH1.2、pH4.0和pH6.8溶出介质中，2小时稳定。

  光：水溶液在室内光强（约1000lux），24小时降解约1%。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/75转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:200mg规格  细粒剂 >

[image: image2.emf]
溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 100mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
< 200mg规格  片剂 >

[image: image4.emf]
《质量标准》

· 1g:200mg规格  细粒剂

取本品，混匀，精密称取适量【相当于盐酸环丙沙星（C17H18FN3O3）0.1g】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟75转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液5ml，置25ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取预经卡氏水分测定法测定水分的盐酸环丙沙星对照品0.026g，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在316nm和420nm波长处测定吸光度，以两者吸光度差值计算每袋溶出量，限度为标示量的70%，应符合规定。

《附盐酸环丙沙星对照品质量标准》
分子式  C17H18FN3O3·HCl·H2O
分子量  385.82
精制法  取本品，用水-乙醇(95)(3:2)重结晶，即得。
性状  本品为白色至微黄色结晶性粉末。

鉴别试验  取本品、照红外光谱法测定（溴化钾压片），在3540cm-1、1710cm-1、1627cm-1、1497cm-1、1470cm-1和1274cm-1波数处应有相应吸收峰。

有关物质

(1) 避光操作。取本品适量，加水溶解并稀释制成每1ml中含10mg的溶液，作为供试品溶液。精密量取1ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，精密量取3ml，置10ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照薄层色谱法，吸取上述两种溶液各5μl，分别点于同一硅胶GF254薄层板上，置氨气中熏制约15分钟，再以甲醇-二氯甲烷-浓氨溶液-乙腈 (4:4:2:1)为展开剂，展开后，晾干，置紫外灯(254nm)下检视，供试品溶液在Rf值0.7处如显杂质斑点，其颜色与对照溶液主斑点比较，不得更深(0.3%)。
(2) 避光操作。取本品适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中含0.5mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取2ml，置20ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取1ml，置50ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。再精密量取5ml，置20ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为灵敏度测定用溶液。照高效液相色谱法，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.288%(v/v)磷酸溶液（用三乙胺调pH值至3.0）-乙腈(87:13)为流动相，检测波长为278nm，设定柱温为40℃，调整流速使环丙沙星峰保留时间约为7分钟。精密量取对照溶液和灵敏度测定用溶液各50μl，注入液相色谱仪，灵敏度测定用溶液主峰峰面积应介于对照溶液主峰峰面积的15～35%，调节检测灵敏度，使对照溶液主峰峰高为满量程的10%、且该峰理论板数应不低于1000，拖尾因子应不大于3.5；再精密量取供试品溶液50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍，供试品溶液色谱图中如显杂质峰，按归一化法计算含量，单一杂质量和总杂质量均分别不得过0.15％（相对于主峰保留时间1.3、0.6和0.7倍处的杂质峰面积分别乘以1.85、1.04和0.56）。

水分  取0.2g，照卡氏水分测定法测定，应为4.7～6.7%。

含量测定  按无水物计算，含C17H18FN3O3·HCl应在99.0%以上。

测定法  避光操作。取本品0.3mg，精密称定，加醋酸80ml和醋酸汞试液10ml使溶解，用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定，电位法指示终点，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于36.781mg的C17H18FN3O3·HCl。
· 100mg规格和200mg规格  片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含22μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经卡氏水分测定法测定水分的盐酸环丙沙星对照品0.026g，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在316nm和420nm波长处测定吸光度，以两者吸光度差值计算溶出量，限度分别为85%（100mg规格）和80%（200mg规格），应符合规定。
PAGE  
4

