【盐 酸 胍 法 辛】

	日文名：塩酸グアンファシン
英文名：Guanfacine Hydrochloride
	结构式：[image: image1.png]Cl
NH,
CH;CONHC\ + HCI

NH
cl






解离常数：pKa = 7.25

	在各溶出介质中的溶解度：
	pH1.2：16.7mg/ml
	pH4.0：25.0mg/ml

	
	pH6.8：0.1mg/ml
	水：34.5mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。

在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 0.5mg规格  片剂 >

[image: image2.png]S AR E B

HHIT Y77y VR0, Sme

. WS RS T 7y

2

. BRI 1 pH1.2. pHA.0. pHG.8. 7Kk
- R g

A SEA 3. &R :0.5mg

5. [RE  50rpm

32

60

240 300 360
HRBRBAR (5)




《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取对照品适量，加水溶解并稀释制成每1ml中含0.5μg的溶液，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量，限度均为标示量的85%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以羟丙基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.9%磷酸二氢钾（用1mol/L盐酸液调pH值至3.0±0.1）-水-乙腈(240:160:1)为流动相，检测波长为220nm，设定柱温为25℃，调整流速使盐酸胍法辛峰保留时间约为8分钟，理论板数按盐酸胍法辛峰计算应不低于1000，拖尾因子应不大于2.0。

PAGE  
1

