【盐酸西替利嗪】

	日文名：塩酸セチリジン
（セチリジン塩酸塩）
英文名：Cetirizine Hydrochloride
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：pKa1 = 2.85（采用滴定法测定）
pKa2 = 8.33（采用滴定法测定）
	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：1g/ml以上
	pH4.0：1g/ml以上

	
	pH6.8：1g/ml以上
	水：1g/ml以上


在各溶出介质中的稳定性：
水：浓度为0.02％溶液，37℃/12小时稳定。

在各pH值溶出介质中：浓度为0.02％溶液，在pH1.0～12.0条件下、37℃/12小时稳定。

  光：未测定。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 5mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
< 10mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经规定时间，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加水稀释制成每1ml中含5.6μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经60℃减压干燥3小时的盐酸西替利嗪对照品28mg，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在230nm波长处测定吸光度，计算溶出量，应符合规定。

	规格
	取样时间点
	溶出限度

	5mg
	15分钟
	85％

	10mg
	30分钟
	80％


《附盐酸西替利嗪对照品质量标准》
分子式  C21H25ClN2O3·2HCl
分子量  461.81
性状  本品为白色结晶性粉末。

鉴别试验  取本品、照红外光谱法测定（溴化钾压片），在1741cm-1、1496cm-1、1137cm-1和759cm-1波数处应有相应吸收峰。
有关物质  取本品适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中含2mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取2ml，置50ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。再精密量取5ml，置10ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为灵敏度测定用溶液。另取本品适量，加精密量取供试品溶液0.5ml，置20ml量瓶中，加0.04％氨基比林的流动相溶液3ml，再加流动相稀释至刻度，作为系统适用性溶液。照高效液相色谱法，用硅胶为填充剂，以乙腈-8%(v/v)稀硫酸(47:3)为流动相，检测波长为230nm，设定柱温为25℃，调整流速使西替利嗪峰保留时间约为9分钟。精密量取对照溶液和灵敏度测定用溶液各10μl，注入液相色谱仪，灵敏度测定用溶液主峰峰面积应介于对照溶液主峰峰面积的35～65%，调节检测灵敏度，使对照溶液主峰峰高为满量程的10%。精密量取系统适用性溶液10μl，注入液相色谱仪，出峰顺序应依次为西替利嗪和安替比林，且两色谱峰间的分离度应大于7.0。再精密量取供试品溶液和对照溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍，供试品溶液色谱图中如显杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积(0.2%)，且所有杂质峰面积和不得大于对照溶液主峰面积的2.5倍(0.5%)。
干燥失重  取本品1g，60℃减压干燥3小时，减失重量不得过1.0%。

含量测定  按干燥品计算，含C21H25ClN2O3·2HCl应在99.0%以上。

测定法 取本品0.1g，精密称定，加丙酮-水(7:3)70ml使溶解，用氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)滴定，滴至第二当量点（电位法指示终点），并将滴定结果用空白试验校正。每1ml氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)相当于15.39mg的C21H25ClN2O3·2HCl。
《附杂质 —— 安替比林对照品相关信息》
分子式  C13H17N3O
性状  本品为白色至微黄色结晶或结晶性粉末。
熔点  应为107～109℃。
3
3

