【盐 酸 贝 尼 地 平】

	日文名：塩酸ベニジピン
英文名：Benidipine Hydrochloride
	结构式：[image: image1.png]H,COOC.

HC

mZ

NO:

o ()
N

CH, CH,






解离常数：pKa = 7.34（针对哌啶环、采用滴定法测定）
	在各pH值溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：0.22mg/ml
	pH4.0：0.25mg/ml

	
	pH6.8：1.7×10-4mg/ml
	水：0.01mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：100℃/10小时稳定。

在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 2mg规格  片剂 >

[image: image2.png]i EARNIE B

HR<=VE vfE2me

1. HBRAE EMN=VEY 2. AE A 3. &R 2mg
4. RORHE: pH12, pHA.0. HS.8, 7K 5. EHEEC : S0rpm

(R WEH

*23Z

45 60 90 120 180 240 300 360
SERARREN (8)




< 4mg规格  片剂 >
[image: image3.png]i EARNIE B
HRN=vE Yigame

1. HARAE HEBRNEVEY 2 MEEM 3. AR dmg

E 4. BB pHL.2. pH4.0. pH6.8. 7k 5. FI#EH : 50rpm
® 6. REEEN | WS

%

100

0

] 5 10 15 3 45 60 % 120 (80 260 300 30
BB (5)




< 8mg规格  片剂 >

[image: image4.png]i EARNIE B
HRNEvE Vi8S me

1. HARAE  HEN=UEY 2. AE A 3. &R Smg
4. SABRME D pH1.2. pHA4.0, pH6.8, 7k 5. EIRE: S0rpm
6. REELH : fHET

s
H
z
%

0 5 10 15 3% 45 6 9% 120 180 20 300 380
HRARBN (%)




《质量标准》
取本品，照溶出度测定法（桨板法、使用沉降蓝），以稀盐酸溶液(pH=1.2)900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经规定时间时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含2.2μg的溶液，再精密量取适量，加流动相稀释1倍，混匀，作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥2小时的对照品适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中含2.2μg的溶液，精密量取适量，加溶出介质稀释1倍，混匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算溶出量，限度均应符合规定。
	规  格
	取样时间点
	溶出限度

	2mg
	30分钟
	80%

	4mg
	30分钟
	80%

	8mg
	45分钟
	85%


色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.05mol/L磷酸二氢钾溶液(pH3.0)-乙腈(11:9)为流动相，检测波长为237nm，设定柱温为25℃，调整流速使盐酸贝尼地平峰保留时间约为5分钟，理论板数按盐酸贝尼地平峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于2.0。
《附盐酸贝尼地平对照品质量标准》
分子式  C28H31N3O6·HCl
分子量  542.02

性状  本品为黄色结晶性粉末。
鉴别试验 (1) 取本品、照红外光谱法测定（溴化钾压片），在1664cm-1、1534cm-1、1492cm-1、1349cm-1、1300cm-1、1219cm-1和1117cm-1波数处应有相应吸收峰。
(2) 取本品0.5g，加水5ml，混合振摇，加氨试液5ml，水浴加热5分钟，冷却，滤过。滤液中加稀硝酸使成酸性后，溶液显氯化物的鉴别反应。

有关物质  取本品适量，加水-甲醇(1:1)溶解并稀释制成每1ml中含0.2mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加水-甲醇(1:1)稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液；另精密量取供试品溶液30ml和苯偶姻（俗称：安息香）5mg，置200ml量瓶中，加水-甲醇(1:1)溶解并稀释至刻度，摇匀，作为分离度测试用溶液。照高效液相色谱法，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.05mol/L磷酸二氢钾溶液(pH3.0)-甲醇-四氢呋喃(65:27:8)为流动相，检测波长为237nm，设定柱温为25℃，调整流速使盐酸贝尼地平峰保留时间约为20分钟。精密量取分离度测试用溶液10μl，注入液相色谱仪，盐酸贝尼地平与苯偶姻应依次出峰，且两色谱峰的分离度应大于8.0；精密量取对照溶液10μl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使对照溶液主峰峰高为满量程的20%；再精密量取供试品溶液和对照溶液10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍，供试品溶液色谱图中如显杂质峰，峰面积总和不得大于对照溶液主峰面积的1/2(0.5%)。
干燥失重  取本品0.5g，105℃干燥2小时，减失重量不得过1.0%。
炽灼残渣  取本品1.0g，依法检查，不得过0.10%。
含量测定  按干燥品计，含C28H31N3O6·HCl应在99.5%以上。

取本品0.7g，精密称定，加甲酸10ml使溶解，再加醋酸酐70ml，用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定，电位法指示终点，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于54.20mg的C28H31N3O6·HCl。
PAGE  
1

