【盐 酸 贝 那 普 利】

	日文名：塩酸ベナゼプリル
英文名：BenazeprilHydrochloride
	结构式：[image: image1.png]CH COOH

Z K\HH\ ~COOCH,
e e~ > HCI

/






解离常数（室温）：pKa1 ≈ 3.0（针对羧基、采用滴定法测定）

                 pKa2 ≈ 5.3（针对氨基、采用滴定法测定）

	在各pH值溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：86mg/ml
	pH4.0：165mg/ml

	
	pH6.8：207mg/ml
	水：209mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定；

在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 2.5mg规格  片剂 >

[image: image2.png]S EARRIE I
HENFET M2, Smeg
L A R U oL R 3. AR 25me

®
& 4 U L2, pHALO, pII6.S. 7k 5. MR S0rpm
; 6. R T

5w w0 w0 0 a0 %0
SRR (5)




< 5mg规格  片剂 >

[image: image3.png]S EARRIE I
WRNF LT M EESme

1. GRS ERFET YL 2. A RN 3. R Smg
4 GBI S pHL.2. pH4.0, pHE.8, /& 5. FIEEC: S0rpm

6. FEGHA T

() R

80

60
50
a

30

pHI.2
== pHaD
— pli68

20

o s 0 s w4 @ s @ i@ 20 w0 0
HRRRBB(S)




< 10mg规格  片剂 >

[image: image4.png]i EARNIE B
HRNFET Y AEEL Ome

. L ARG Sl ET YL 0 A RAL 3. Al lomg
o 4. WAHE : pH1.2, pH4.0, pH6.8, /K 5. [EHE : 50rpm
;;2 6. RS © QT

oHI.2
--- pHED
—~ oH68

o s 0 15w 45 & w0 120 18 20 30 30
SRR ()




《质量标准》
取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加水稀释制成每1ml中含2.8μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥3小时的对照品适量，加水溶解并稀释制成每1ml中含2.5μg的溶液，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算溶出量，限度为标示量的（2.5mg和5mg:85%；10mg:80%），应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.02mol/L磷酸盐缓冲液(pH3.0)-甲醇(2:3)为流动相，检测波长为239nm，设定柱温为25℃，调整流速使盐酸贝那普利峰保留时间约为6分钟，理论板数按盐酸贝那普利峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于2.0。
《附盐酸贝那普利对照品质量标准》
分子式  C24H28N2O5·HCl
分子量  460.95

精制法  取本品适量，加氯仿适量加热使溶解，趁热滤过，待滤液冷却析出结晶，滤过，用环己烷洗涤残渣，将所得结晶置乙酸乙酯中80℃加热回流3小时后，滤过，所得结晶于105℃干燥3小时，即得。

性状  本品为白色结晶或结晶性粉末。

鉴别试验(1) 取本品，加50%乙醇使溶解并稀释制成每1ml中含20μg的溶液，照紫外-可见分光光度法测定，在240nm波长处应有最大吸收峰。

(2)取本品、照红外光谱法测定（溴化钾压片），在1737cm-1、1673cm-1、1524cm-1、1391cm-1和1212cm-1波数处应有相应吸收峰。
比旋度  取本品，加乙醇溶解并稀释制成每1ml中含10mg的溶液，依法测定，比旋度应为-138°至 -142°。
有关物质  取本品适量，加乙醇溶解并稀释制成每1ml中含2.0mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加乙醇稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液；精密量取2ml，置20ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为灵敏度测定用溶液。另精密量取供试品溶液5ml和0.1mg/ml对羟基苯甲酸丙酯50%乙醇溶液4ml，置20ml量瓶中，加乙醇稀释至刻度，摇匀，作为分离度测试用溶液。照高效液相色谱法，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.015%十二烷基硫酸钠溶液-甲醇-醋酸(400:600:1)为流动相，检测波长为239nm，设定柱温为40℃，调整流速使盐酸贝那普利峰保留时间约为10分钟。精密量取分离度测试用溶液15μl，注入液相色谱仪，对羟基苯甲酸丙酯与盐酸贝那普利应依次出峰，且两色谱峰的分离度应大于3.0。精密量取对照溶液和灵敏度测定用溶液25μl，注入液相色谱仪，灵敏度测定用溶液主峰峰面积应介于对照溶液主峰峰面积的7~13%间；调节检测灵敏度，使对照溶液主峰峰高为满量程的20%。再精密量取供试品溶液和对照溶液各25μl，注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的4倍，供试品溶液色谱图中如显杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积1/2(0.5%)；各杂质峰面积和不得大于对照溶液主峰面积(1.0%)。
干燥失重  取本品1.0g，105℃干燥3小时，减失重量不得过1.0%。
含量测定  按干燥品计，含C24H28N2O5·HCl应在99.5%以上。

测定法 取本品0.7g，精密称定，加醋酸酐-醋酸(7:3)70ml使溶解，用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定，电位法指示终点，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于46.10mg的C24H28N2O5·HCl。
PAGE  
1

