【硝苯地平】

	日文名：ニフェジピン

英文名：Nifedipine
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：无法测定（在水中没有可测定的碱性）  pKa在13.0以上
	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	不添加表面活性剂

添加0.30％吐温-80

pH1.2

11μg/ml

57μg/ml

pH4.0
14μg/ml

65μg/ml

pH6.8
10μg/ml

45μg/ml

水

11μg/ml

59μg/ml




在各溶出介质中的稳定性：
水：避光/37℃/24小时稳定。
在各pH值溶出介质中：在pH1.2、pH4.0和pH6.8溶出介质中、遮光/37℃/24小时稳定。
光：在400nm附近的短波长处不稳定；光强为26700lx·hr时、降解约95％。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 5mg规格  胶囊剂 >

[image: image2.emf]
< 10mg规格  胶囊剂 >

[image: image3.emf]
< 1g:10mg规格  细粒剂 >

[image: image4.emf]
< 10mg规格  片剂 >

[image: image5.emf]
< 1g:20mg规格  肠溶缓释细粒剂 >

[image: image6.emf]
溶出度试验条件：桨板法/75转、溶出介质中添加0.3%吐温-80。

< 10mg规格  缓释片剂 >

[image: image7.emf]
< 20mg规格  缓释片剂 >

[image: image8.emf]
《质量标准》
· 5mg规格和10mg规格  胶囊剂

避光操作  取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加水稀释制成每1ml中含5.6μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经测定干燥失重量的硝苯地平对照品0.028g，置100ml量瓶中，加甲醇50ml使溶解，再加水稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每粒的溶出量，限度分别为标示量的75％或80％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以甲醇-0.01mol/L磷酸氢二钠溶液（11:9，用磷酸调节pH值至6.1）为流动相，检测波长为230nm，设定柱温为40℃，调整流速使硝苯地平峰保留时间约为6分钟，理论板数按硝苯地平峰计算应不低于4000，拖尾因子应不大于1.5。
· 1:10mg规格  细粒剂

避光操作  取本品，混匀，精密称取适量【相当于硝苯地平（C17H18N2O6）0.01g】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经测定干燥失重量的硝苯地平对照品0.028g，置100ml量瓶中，加甲醇50ml使溶解，再加水稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋的溶出量，限度为标示量的85％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  同上
· 10mg规格  片剂

避光操作  取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经测定干燥失重量的硝苯地平对照品0.028g，置100ml量瓶中，加甲醇50ml使溶解，再加水稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片的溶出量，限度为标示量的75％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  同上

· 1g:20mg规格  肠溶缓释细粒剂

避光操作

【在pH1.2溶出介质中】  取本品，混匀，精密称取适量【相当于硝苯地平（C17H18N2O6）0.02g】，照溶出度测定法（桨板法），以盐酸溶液（取氯化钠2.0g和盐酸7.0ml，加水稀释至1000ml，即得）900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经60分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液5ml，置10ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥2小时并测定减失重量的硝苯地平对照品0.028g，置100ml量瓶中，加甲醇50ml使溶解，再加溶出介质稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置50ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋的溶出量，限度为标示量的15％以下，应符合规定。
【在pH6.8溶出介质中】  取本品，混匀，精密称取适量【相当于硝苯地平（C17H18N2O6）0.02g】，照溶出度测定法（桨板法），以磷酸盐缓冲液(pH6.8) 900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经5分钟和30分钟时，取溶液适量滤过，立即补充同温同体积介质，弃去至少5ml初滤液，精密量取续滤液5ml，置10ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥2小时并测定减失重量的硝苯地平对照品0.028g，置100ml量瓶中，加甲醇50ml使溶解，再加溶出介质稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置50ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋的溶出量，限度分别为标示量的25～55％和75％以上，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  同上

· 10mg规格和20mg规格  缓释片剂

避光操作  取本品，照溶出度测定法（桨板法），以0.3％吐温-80溶液900ml为溶剂，转速为每分钟75转，依法操作，经30、60分钟和12小时时，取溶液适量滤过，同时补充同温同体积介质，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经测定干燥失重量的硝苯地平对照品0.028g，置100ml量瓶中，加甲醇50ml使溶解，再加水稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置50ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片的溶出量，限度分别为标示量的20～50％、35～65％和70％以上，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  同上

PAGE  
7

