【秋水仙碱】

	日文名：コルヒチン
英文名：Colchicine
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数（20℃）：pKa = 12.35（针对酰胺基、采用滴定法测定）
	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：13.9mg/ml
	pH4.0：15.6mg/ml

	
	pH6.8：11.9mg/ml
	水：12.7mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。
在各pH值溶出介质中：未测定。
  光：原料遇光着色。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 0.5mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》
避光操作。取本品，照溶出度测定法（桨板法），以磷酸盐缓冲液(pH6.8) 900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经测定水分和乙酸乙酯残留溶剂量的秋水仙碱对照品0.028g，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，再精密量取4ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各80μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片的溶出量，限度为标示量的85％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.05mol/L磷酸二氢钾溶液-甲醇（45:55，用5％稀磷酸调pH值至5.5）为流动相，检测波长为254nm，设定柱温为25℃，调整流速使秋水仙碱峰保留时间约为4分钟，理论板数按秋水仙碱峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于1.6。
《附秋水仙碱对照品质量标准》

应符合秋水仙碱（日本药典）鉴别和比旋度项下的规定，并符合以下标准。

水分  取本品0.5g，照容量滴定法，含水分不得过2.0%。
有关物质  取本品适量，加50％甲醇溶解并稀释制成每1ml中含0.12mg的溶液，精密量取1ml，置20ml量瓶中，加50％甲醇稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。再精密量取1ml，置50ml量瓶中，加50％甲醇稀释至刻度，摇匀，作为灵敏度测定用溶液。照高效液相色谱法，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.05mol/L磷酸二氢钾溶液-甲醇（45:55，用3.45％稀磷酸调pH值至5.5）为流动相，检测波长为254nm，设定柱温为25℃，调整流速使秋水仙碱峰保留时间约为7分钟。精密量取供试品溶液和灵敏度测定用溶液各20μl，注入液相色谱仪，灵敏度测定用溶液主峰峰面积应介于供试品溶液主峰峰面积的1.4～2.6%，精密量取供试品溶液20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间2倍，主峰理论板数应不低于4500，拖尾因子应不大于2.0；如显杂质峰，按面积归一化法计算，所有杂质峰面积和不得大于5.0％。
乙酸乙酯  取正丙醇适量，加N,N-二甲基甲酰胺稀释制成1.5％的溶液，作为内标溶液。精密称取本品0.60g，置10ml量瓶中，加内标溶液2ml使溶解，再加N,N-二甲基甲酰胺稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取乙酸乙酯2g，加入预先加有N,N-二甲基甲酰胺20ml的100ml量瓶中，再加N,N-二甲基甲酰胺稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置10ml量瓶中，加内标溶液2ml，再加N,N-二甲基甲酰胺稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取2ml，置25ml量瓶中，加N,N-二甲基甲酰胺稀释至刻度，摇匀，精密量取1ml，置50ml量瓶中，加N,N-二甲基甲酰胺稀释至刻度，摇匀，作为灵敏度测定用溶液。另取氯仿1ml，置10ml量瓶中，加N,N-二甲基甲酰胺稀释至刻度，精密量取1ml，置100ml量瓶中，加乙酸乙酯2ml，再加N,N-二甲基甲酰胺稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置10ml量瓶中，加内标溶液2ml，加N,N-二甲基甲酰胺稀释至刻度，摇匀，作为系统适用性溶液。照气相色谱法，采用氢火焰检测器，使用涂有1.0μm聚乙二醇的熔融石英毛细管柱，初始柱温设定为60℃，维持7分钟，之后以每分钟40℃的速率升温至100℃，并以此温度下使溶剂出峰完全，进样口温度设定为130℃，检测器温度设定为200℃，以氦气为载气，调整流速使乙酸乙酯峰保留时间约为3分钟，分流比为20:1。精密量取对照溶液和灵敏度测定用溶液各2μl，注入气相色谱仪，灵敏度测定用溶液主峰峰面积应介于对照溶液主峰峰面积的0.11～0.21%。精密量取系统适用性溶液2μl，注入气相色谱仪，出峰顺序应依次为乙酸乙酯、氯仿与内标物，且氯仿峰与内标物峰间的分离度应大于2.0。再精密量取供试品溶液和对照溶液各2μl，注入气相色谱仪，记录色谱图，按内标法以峰面积计算乙酸乙酯含量，应符合规定。
含量测定  按无残留溶剂、无水物计，含C22H15NO6应在99.0%以上。

PAGE  
3

