【索布佐生】

	日文名：ソブゾキサン
英文名：Sobuzoxane
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：pKa = 1.21（采用13C-NMR测定）

	在各溶出介质中的溶解度：
	不加表面活性剂
	含0.4％十二烷基硫酸钠

	
	pH1.2：0.0133mg/ml
	0.0201mg/ml

	
	pH4.0：0.0059mg/ml
	0.1324mg/ml

	
	pH6.8：0.0049mg/ml
	0.1206mg/ml*

	
	水：0.0054mg/ml
	0.1034mg/ml

	
	*：McIlvaine缓冲液
	


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。

在各pH值溶出介质中：未测定。
光：室内光线下6个月稳定。日光直射下3日后开始有变化、14日降解约10％。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中含0.4％十二烷基硫酸钠。

< 1g:800mg规格  细粒剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》

取本品，混匀，精密称取适量【相当于索布佐生（C22H34N4O10）80mg】，照溶出度测定法（桨板法），以0.4％十二烷基硫酸钠溶液900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液2ml，置25ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥1小时的索布佐生对照品22mg，置50ml量瓶中，加流动相溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置25ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，再精密量取2ml，置25ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋的溶出量，限度为标示量的70％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以乙腈-水(3:2)为流动相，检测波长为211nm，设定柱温为40℃，调整流速使索布佐生峰保留时间约为6分钟，理论板数按索布佐生峰计算应不低于6000，拖尾因子应不大于1.5。
《附索布佐生对照品质量标准》

分子式  C22H34N4O10
分子量  514.53
精制法  取本品3g，加氯仿8ml使溶解，照柱色谱法，置于层析柱上（以柱色谱用硅胶为吸附剂，用氯仿湿法填装），用氯仿洗脱3次，每次5ml，合并流出液，再置于层析柱上，用乙酸乙酯洗脱，自硅胶全部由透明变为白色时开始收集流出液，弃去至少10ml初洗脱液，收集续洗脱液100ml，置40℃水浴中减压蒸馏，取残留物用乙醇重结晶至符合有关物质项规定，再减压干燥8小时，即得。
性状  本品为白色结晶。
鉴别试验
（1）取本品、照红外光谱法测定（溴化钾压片），在2970cm-1、1754cm-1、1732cm-1、1707cm-1、1249cm-1、970m-1和790cm-1波数处应有相应吸收峰。
（2）取本品，用核磁共振用氘代二甲基甲酰胺溶解并稀释制成每1ml中含10mg的溶液，以四甲基硅烷为内标，照核磁共振波谱法，测定1H核磁共振波谱（氢谱），在δ0.9ppm处应有双重信号A峰，在δ1.9ppm处应有多重信号B峰，在δ2.6ppm和δ3.6ppm处应有单重信号C和D峰，在δ3.9ppm处应有双重信号E峰，在δ5.6ppm处应有单重信号F峰，各信号峰面积强度比为A:B:C:D:E:F≈6:1:2:4:2:2。
熔点  应为133～134.5℃。
有关物质  取本品适量，加氯仿溶解并稀释制成每1ml中含20mg的溶液，作为供试品溶液。精密量取1ml，置100ml量瓶中，加氯仿稀释至刻度，摇匀，精密量取0.5ml，置20ml量瓶中，加氯仿稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照薄层色谱法，取一硅胶薄层板，用氯仿-甲醇(19:1)为展开剂，展开后，晾干，105℃干燥5分钟，放冷。吸取上述两种溶液各10μl，分别点于该薄层板上，于冷风中晾干，以氯仿-甲醇(19:1)为展开剂，展开后，晾干，再于105℃下干燥3分钟，置碘蒸气缸中熏制15分钟，检视，供试品溶液如显杂质斑点，不得多于1个，且与对照溶液主斑点比较不得更深。
干燥失重  取本品1g，105℃干燥1小时，减失重量不得过0.30%。
含量测定  按干燥品计算，含C22H34N4O10应在99.5%以上。

测定法  取本品0.3g，精密称定，加醋酸-醋酸酐(7:3)50ml使溶解，用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定，电位法指示终点，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于51.45mg的C22H34N4O10。
PAGE  
3

