【纳多洛尔】

	日文名：ナドロール
英文名：Nadolol
	结构式：[image: image1.emf]
	及对映异构体


解离常数：pKa = 9.75（采用滴定法测定）
	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：36.4mg/ml
	pH4.0：58.0mg/ml

	
	pH6.8：14.9mg/ml
	水：10.6mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。
在各pH值溶出介质中：在碱性溶液、90℃条件下，降解。
光：酸性溶液在光强96万lx·hr下，降解。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 30mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
< 60mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
《质量标准》
· 30mg规格和60mg规格  片剂
取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15或30分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加水稀释制成每1ml中含33μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经60℃减压干燥3小时的纳多洛尔对照品0.017g，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置25ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片的溶出量，限度均为标示量的85％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.576%枸橼酸溶液（用氢氧化钠试液调pH值至3.5，且含0.733%庚烷磺酸钠）-甲醇(6:4)为流动相，检测波长为269nm，设定柱温为40℃，调整流速使纳多洛尔峰保留时间约为8分钟，理论板数按纳多洛尔峰计算应不低于2000，拖尾因子应不大于1.5。
PAGE  
2

