【羟 基 脲】

	日文名：ヒドロキシカルバミド
英文名：Hydroxycarbamide
	结构式：[image: image1.emf] 


解离常数：无法测定。
	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：269mg/ml
	pH4.0：270mg/ml

	
	pH 6.8：269mg/ml
	水：271mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

  在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 500mg规格  胶囊剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法、使用沉降蓝），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取经60℃减压干燥3小时的对照品28mg，置50ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各5μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每粒溶出量，限度为标示量的85%，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以水为流动相，检测波长为214nm，设定柱温为25℃，调整流速使羟基脲峰保留时间约为2.5分钟，理论板数按羟基脲峰计算应不低于2000，拖尾因子应不大于2.0。
《附羟基脲对照品质量标准》

分子式  CH4N2O2
分子量  76.05
性状  白色至微黄色结晶性粉末。

鉴别试验  取本品、照红外光谱法测定（溴化钾压片法制片），在3430cm-1、3330cm-1、1642cm-1、1591cm-1和1409cm-1波数处应有相应吸收峰。

有关物质  取本品适量，加水溶解并稀释制成每1ml中含10mg的溶液，作为供试品溶液。另取尿素适量，加水溶解并稀释制成每1ml中含0.1mg的溶液，作为对照品溶液。照纸色谱法，取等量2-丁醇和水振摇混合，待静置分层后，取下层作为饱和溶剂，上层作为展开剂。将饱和溶剂置于高50cm的展开缸下部，于20～25℃条件下密闭放置24小时，使缸内气体达饱和。再精密量取供试品溶液100μl和对照溶液20μl，点于同一经磷酸氢二钠溶液（取磷酸氢二钠十二水合物50.1g和枸橼酸一水合物6.3g，加水溶解并稀释至1000ml）浸泡后风干的滤纸上端，风干。将滤纸上端固定到展开缸中，于展开缸内放置1.5小时后，再加入展开剂展开24小时后，风干滤纸，再展开24小时，再风干滤纸。均匀喷以对二甲氨基苯甲醛试液【取对二甲氨基苯甲醛适量，加乙醇-盐酸(49:1)溶液溶解并稀释制成每1ml中含10mg的溶液】，90℃加热1～2分钟，检视，供试品溶液中如显杂质斑点，应在2个以下，且与对照溶液主斑点比较，不得更深。
[image: image3.png]Bo EHXTA

ERAR





干燥失重  取本品1g，60℃减压干燥3小时，减失重量不得过1.0%。

含量测定  按干燥品计算，含量不得少于99.0%。

取本品75mg，精密称定，置25ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置长颈烧瓶中，照氮测定法测定，每1ml硫酸(0.005mol/L)相当于0.7605mg的CH4N2O2。

PAGE  
3

