【群多普利】

	日文名：トランドラプリル
英文名：Trandolapril
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：pKa1 = 3.1（针对羧基、采用滴定法测定）
pKa2 = 5.7（针对仲氨基、采用滴定法测定）

	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：27mg/ml
	pH4.0：1.0mg/ml

	
	pH6.8：4.2mg/ml
	水：0.98mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。

在各pH值溶出介质中：在酸性（0.1mol/L盐酸）和中性（pH6.8磷酸盐缓冲液）溶出介质中、37℃/20小时稳定；在碱性（0.1mol/L氢氧化钠溶液）溶出介质中快速水解，生成二叠氮化降解产物。
光：日光直射下20小时稳定。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 0.5mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
< 1mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加水稀释制成每1ml中含0.56μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取群多普利对照品0.022g，置200ml量瓶中，加乙腈溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，再精密量取5ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片的溶出量，限度均为标示量的80％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.05mol/L磷酸二氢钾溶液（用磷酸调pH值至2.0）-乙腈(3:2)为流动相，检测波长为220nm，设定柱温为25℃，调整流速使群多普利峰保留时间约为5分钟，理论板数按群多普利峰计算应不低于2000，拖尾因子应不大于1.5。
《附群多普利对照品质量标准》

分子式  C24H34N2O5
分子量  430.54
精制法  取本品适量，加乙醇适量使溶解，室温下搅拌1小时，滤过，滤液置冰浴中放置1小时，滤取析出的结晶，用少量乙醇洗涤。同法重复操作2次。所得结晶硅胶减压干燥3小时，即得。

性状  白色结晶性粉末。
鉴别试验  取本品、照红外光谱法测定（溴化钾压片），在1736cm-1、1655cm-1、1497cm-1、1368cm-1、1194cm-1、1100cm-1、1065cm-1、936cm-1和700cm-1波数处应有相应吸收峰。
有关物质  取本品适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中含0.4mg的溶液，作为供试品溶液。精密量取2ml，置250ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。再精密量取5ml，置50ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为灵敏度测定用溶液。另取供试品溶液25ml和0.05％1-氯-2,4-二硝基苯的流动相溶液5ml，置250ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为系统适用性溶液。照高效液相色谱法，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以四氢呋喃-乙腈-三乙胺-水（60:40:1:140，用磷酸调pH值至2.5）为流动相，检测波长为220nm，设定柱温为25℃，调整流速使群多普利峰的保留时间约为10分钟。精密量取对照溶液和灵敏度测定用溶液各50μl，注入液相色谱仪，灵敏度测定用溶液主峰峰面积应介于对照溶液主峰峰面积的7～13％，调节检测灵敏度，使对照溶液主峰峰高为满量程的20％。另精密量取系统适用性溶液50μl，注入液相色谱仪，出峰顺序应依次为群多普利与1-氯-2,4-二硝基苯，且两色谱峰间的分离度应大于5.0。再精密量取供试品溶液和对照溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图，供试品溶液色谱图中如显杂质峰，所有杂质峰面积之和不得大于对照溶液主峰面积(0.8%)。
水分  取本品0.1g，照库仑滴定法测定，含水分不得过0.2％。
含量测定  按无水物计算，含C24H34N2O5应在99.0％以上。

测定法  取本品0.4g，精密称定，加冰醋酸50ml使溶解，用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定，电位法指示终点，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于43.05mg的C24H34N2O5。
PAGE  
3

