【肌苷】

	日文名：イノシン
英文名：Inosine
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：pKa1 = 1.2
pKa2 = 8.96

	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：62.1mg/ml
	pH4.0：35.9mg/ml

	
	pH6.8：35.3mg/ml
	水：31.6mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。
在各pH值溶出介质中：未测定。
  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:900mg规格  颗粒剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》
取本品，混匀，精密称取适量【相当于肌苷（C10H12N4O5）0.9g】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液2ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥3小时的肌苷对照品0.020g，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在249nm波长处测定吸光度，计算溶出量，限度为标示量的80%，应符合规定。
PAGE  
2

