【艾 司 唑 仑】

	日文名：エスタゾラム

英文名：Estazolam
	结构式：[image: image1.png]i

NP
Z

3

cl






解离常数：pKa = 2.84（采用吸光度法测定）

	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：5.3mg/ml
	pH4.0：0.15mg/ml

	
	pH 6.8：0.14mg/ml
	水：0.14mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

  在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:10mg规格 散剂 >

[image: image2.png]W ERNE S
=255 A%

FRRAE I TAYS A 2. AE M 3. &R
IR pHL.2. pHA.0, pHG.8, & 5. BIRC
SRR : T

) HHEE

) B 0 95 30 4 e 0 120 180 260 300 360
SR (5)




< 1.0mg规格  片剂 >

[image: image3.png]L ABRAE I ERFYIA 2. AB R 3. AR Img
® . SRR S plT1 2. pHAO. pHGS. K 5. FIER: SOrpm

E 6. REEEA  WUTT
%

=

] 5 0 )5 3 4 60 w0 120 180 200 300 360
SERREE (H)




< 2.0mg规格片剂 >

[image: image4.png]RN E S
=253 A82me

- 1 RMRAE I R27/TA 2. B IEM 3. Bk 2mg
o 4. S\ pH1.2. pHA.0, pH6.8. 7k 5. EMEE : S0rpm

® 6. REEEN © @S
%

oHI 2
g
i

80 200 300 360
SRR (2)




《质量标准》

· 1g:10mg规格 散剂

取本品，混匀，精密称取适量（约相当于艾司唑仑2mg），照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥4小时的对照品0.020g，置100ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取适量，加水稀释制成每1ml中分别含0.2μg的溶液作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算出溶出量，限度均为标示量的80%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，水－乙腈(30:20)为流动相，检测波长为223nm，调整流速与柱温使艾司唑仑峰的保留时间约为5分钟，理论板数按艾司唑仑峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于1.8。

· 1.0mg和2.0mg规格 片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥4小时的对照品0.020g，置100ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取适量，加水稀释制成每1ml中分别含1.0μg（或2.0μg）的溶液作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算出每片溶出量，限度均为标示量的80%，应符合规定。

PAGE  
1

