【苯 溴 马 隆】

	日文名：ベンズブロマロン
英文名：Benzbromarone
	结构式：   [image: image1.emf] 


解离常数：无法测定。
	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：0.03μg/ml
	pH6.8：51.7μg/ml

	
	pH8.0：188μg/ml
	水：0.57μg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

  在各pH值溶出介质中：未测定。

 光：紫外线杀菌灯(254nm)照射7天和氙灯（光强32万Lux·hr）照射3天、均变成黄色。

其他：37℃/80%RH/24个月稳定，54℃/75%RH/19个月稳定。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/75转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 25mg规格  片剂 >

[image: image2.png]RYATOYOR 25mg

1. AL <y RTev0y 1 MEIEN 3. R g
4. S D HL2. pHS.A. pHB.0. & 5. HGEC: Torom
. RSt BT

2 8 & ®HER





< 50mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
《质量标准》
取本品，照溶出度测定法（桨板法），以磷酸氢二钠-枸橼酸缓冲液(pH8.0)900ml为溶剂，转速为每分钟75转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含11.1μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取经五氧化二磷干燥剂50℃减压（0.67kPa以下）干燥4小时的对照品56mg，置20ml量瓶中，加乙醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，再精密量取4ml，置50ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，在357nm的波长处测定吸光度，计算出每片溶出量，限度均为标示量的70%，应符合规定。

磷酸氢二钠-枸橼酸缓冲液(pH8.0)  取0.05mol/L磷酸氢二钠试液1000ml，用0.525%枸橼酸溶液调pH值至8.0，即得。
PAGE  
2

