【苯 磷 硫 胺】

	日文名：ベンフォチアミン
英文名：Benfotiamine
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：无资料
	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：6.0mg/ml
	pH4.0：2.7mg/ml

	
	pH 6.8：5.5mg/ml
	水：2.6mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：37℃/6小时稳定。

  在各pH值溶出介质中：在pH1.2、pH4.0和pH 6.8溶出介质中，37℃/6小时稳定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:138.3mg规格  散剂 >

[image: image2.emf]
< 34.58mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
《质量标准》
· 1g:138.3mg规格  散剂
取本品，混匀，精密称取适量（相当于苯磷硫胺34.58mg），照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶出介质，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液10ml，置25ml量瓶中，加0.1mol/L盐酸试液稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥2小时的对照品约30mg，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加0.1mol/L盐酸试液60ml，再加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，在243nm的波长处测定吸光度，计算出每袋溶出量，限度为标示量的80%，应符合规定。

· 34.58mg规格  片剂
取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶出介质，转速为每分钟50转，依法操作，经90分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加0.1mol/L盐酸试液稀释制成每1ml中约含15μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥2小时的对照品约30mg，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加0.1mol/L盐酸试液60ml，再加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，在243nm的波长处测定吸光度，计算出每片溶出量，限度为标示量的70%，应符合规定。

PAGE  
2

