【葡罗酰胺】

	日文名：グルクロン酸アミド
英文名：Glucuronamide
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：未测定
	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：277mg/ml
	pH4.0：261mg/ml

	
	pH6.8：294mg/ml
	水：240mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。

在各pH值溶出介质中：在pH1.2以下的溶出介质中、降解。

  光：未测定。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:1g规格  粉剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》

· 1g:1g规格  散剂

取本品，混匀，精密称取适量【相当于葡罗酰胺（C6H11NO6）1g】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经60℃减压干燥5小时的葡罗酰胺对照品0.022g，置20ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在225nm波长处测定吸光度，计算每袋的溶出量，限度为标示量的85%，应符合规定。
《附葡罗酰胺对照品质量标准》

分子式  C6H11NO6
分子量  193.15
精制法  取本品100g，加水150ml，65～70℃加热使溶解，冷却至0～5℃，静置2小时，待析出结晶完全，滤过，用70％甲醇33ml和甲醇60ml洗涤。取所得结晶，加甲醇160ml，先于50～55℃下搅拌，再升温至65～70℃使溶解，保持15分钟后，冷却至30℃，待析出结晶完全，滤过，用甲醇30ml洗涤结晶，取结晶于45℃减压干燥5小时，即得。
性状  白色结晶或结晶性粉末。
鉴别试验  取本品、照红外光谱法测定（溴化钾压片），在3400cm-1、2930cm-1、1653cm-1和1146cm-1波数处应有相应吸收峰。
有关物质  取本品适量，加水溶解并稀释制成每1ml中含1mg的溶液，作为供试品溶液。精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。再精密量取5ml，置50ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为灵敏度测定用溶液。照高效液相色谱法，用磺化聚苯乙烯类凝胶为填充剂，以0.1％高氯酸为流动相，检测波长为210nm，设定柱温为50℃，调整流速使葡罗酰胺峰的保留时间约为8分钟。精密量取对照溶液和灵敏度测定用溶液各5μl，注入液相色谱仪，灵敏度测定用溶液主峰峰面积应介于对照溶液主峰峰面积的7～13%，调节检测灵敏度，使对照溶液主峰峰高为满量程的10%，且该峰理论塔板数应不低于6000，拖尾因子应不大于1.5。再精密量取供试品溶液5μl，注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍，如显杂质峰，按面积归一化法计算，所有杂质峰面积和不得大于0.5%。
干燥失重  取本品1g，60℃减压干燥5小时，减失重量不得过0.1%。

含量测定  按干燥品计算，含C6H11NO6应在99.0%以上。

测定法 取本品0.04g，精密称定，照氮定量法测定。每1ml硫酸滴定液(0.005mol/L)相当于1.932mg的C6H11NO6。
PAGE  
3

