【葡萄糖酸钾】

	日文名：グルコン酸カリウム
英文名：Potassium Gluconate
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：pKa = 3.52（针对羧基、采用滴定法测定）
	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：685mg/ml
	pH4.0：695mg/ml

	
	pH6.8：713mg/ml
	水：706mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。
在各pH值溶出介质中：未测定。
  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:937mg规格  细粒剂 >

[image: image2.emf]
溶出度试验条件：桨板法/75转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 585mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
< 1170mg规格  片剂 >

[image: image4.emf]
《质量标准》
· 1g:937mg规格  细粒剂

取本品，混匀，精密称取适量【相当于葡萄糖酸钾（C6H11KO7）0.94g】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经130℃干燥2小时的氯化钾对照品0.017g，置50ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋的溶出量（结果乘以3.142，将钾离子转换成葡萄糖酸钾），限度为标示量的85％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以阳离子交换树脂为填充剂，以0.032%(v/v)稀硝酸为流动相，设定柱温为40℃，调整流速使钾离子峰保留时间约为6分钟，理论板数按钾离子峰计应不低于1500，拖尾因子应不大于2.0。
· 585mg规格和1170mg规格  片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟75转，依法操作，经60分钟（585mg规格）或90分钟（1170mg规格），取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加水稀释制成每1ml中含0.65mg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经130℃干燥2小时的氯化钾对照品0.021g，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量，限度均为标示量的80％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  同上
PAGE  
2

