【葡醛内酯】

| 日文名：グルクロノラクトン 英文名：Glucuronolactone | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数：pKa = 3.4（针对葡糖醛酸）

| 在各溶出介质中的溶解度(37℃)： | pH1.2：266.1mg/ml | pH4.0：272.2mg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH6.8：297.4mg/ml | 水：273.4mg/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

在各pH值溶出介质中：在pH1.2溶出介质中、易生成葡糖醛酸。

在pH6.8溶出介质中、极易生成葡糖醛酸。

光：未测定。

备注：溶液中、葡醛内酯和葡糖醛酸处于平衡状态。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/75转、溶出介质中不添加表面活性剂。

# < 1g:1g规格  粉剂>

《质量标准》

- 1g:1g规格  散剂

取本品，混匀，精密称取适量【相当于葡醛内酯（C6H8O6）1g】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经硅胶减压（0.67kPa以下）干燥24小时的D-葡醛内酯对照品0.022g，置20ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各15μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋的溶出量，限度为标示量的85％，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以四丁基硫酸氢铵-磷酸二氢钾-氢氧化钠溶液（取四丁基硫酸氢铵0.42g、磷酸二氢钾0.41g、0.2mol/L氢氧化钠溶液14ml，加水溶解并稀释至1000ml，用磷酸调pH值至6.5，摇匀，即得）为流动相，检测波长为220nm，设定柱温为25℃，调整流速使葡醛内酯峰保留时间约为2分钟，理论板数按葡醛内酯峰计算应不低于1000，拖尾因子应不大于2.0。