【薁磺酸钠・L-谷氨酰胺（复方谷氨酰胺）】

【薁磺酸钠】

| 日文名：アズレンスルホン酸ナトリウム 英文名：Sodium Azulene Sulfonate | 结构式： 或H2O |
| --- | --- |

解离常数（25℃）：pKa = 0.89（针对磺酸基，采用滴定法测定）

| 在各溶出介质中的溶解度（25℃）： | pH1.2：48.8mg/ml | pH4.0：27.1mg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH6.8：19.4mg/ml | 水：31.1mg/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：37℃/24小时稳定。

在各pH值溶出介质中：在pH1.2和pH4.0的溶出介质中、37℃/3小时降解约3％。

光：未测定。

【L-谷氨酰胺】

| 日文名：Ｌ－グルタミン 英文名：L-Glutamine | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数（25℃）：pKa 1= 2.17（针对羧基，采用滴定法测定）

pKa 2= 9.13（针对氨基，采用滴定法测定）

| 在各溶出介质中的溶解度（25℃）： | pH1.2：53.5mg/ml | pH4.0：41.0mg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH 6.8：40.8mg/ml | 水：39.5mg/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：37℃/ 24小时稳定。

在各pH值溶出介质中：在pH1.2的溶出介质中、37℃/2小时降解约4%。

光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

【细粒剂】

# < 3mg/g规格 薁磺酸钠 >

# <990mg/g规格  L-谷氨酰胺 >

【颗粒剂】

# < 3mg/g规格  薁磺酸钠>

# <990mg/g规格  L-谷氨酰胺>

《质量标准》

薁磺酸钠3mg/g·L-谷氨酰胺990mg/g细粒剂或颗粒剂（复方谷氨酰胺制剂）

Sodium Azulene Sulfonate 3mg/g and L-Glutamine 990mg/g Fine Granules

取本品，混匀，精密量取适量（相当于薁磺酸钠3mg），照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。

【薁磺酸钠】

精密称取预经硅胶干燥剂干燥24小时的薁磺酸钠对照品0.017g，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀；精密量取5ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀；精密量取5ml，置25ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在293nm波长处测定吸光度，计算溶出量【结果乘以0.971转换成薁磺酸钠(C15H17NaO3S)，结果乘以1.029转换成薁磺酸钠一水合物(C15H17NaO3S·H2O)】，限度应为标示量的85%。

【L-谷氨酰胺】

另称取经105℃干燥3小时的L-谷氨酰胺对照品0.022g，置20ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算溶出量，限度均为标示量的80%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.0865%辛烷磺酸钠溶液-磷酸-乙腈(1000:0.5:110)为流动相，检测波长为210nm，设定柱温为25℃，调整流速使L-谷氨酰胺峰保留时间约为7分钟，理论板数按L-谷氨酰胺峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于2.1。