【西洛他唑】

	日文名：シロスタゾール
英文名：Cilostazol
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：不带有解离基团。
	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	不添加表面活性剂
	含0.3％十二烷基硫酸钠

	
	pH1.2：4.29μg/ml
	195.5μg/ml

	
	pH4.0：3.81μg/ml
	176.5μg/ml

	
	pH6.8：3.88μg/ml
	204.4μg/ml

	
	水：4.83μg/ml
	111.8μg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。
在各pH值溶出介质中：未测定。
  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中添加0.3％十二烷基硫酸钠。

< 50mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
< 100mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
《质量标准》
取本品，照溶出度测定法（桨板法），以0.3％十二烷基硫酸钠溶液900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经规定时间，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含5.6μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥2小时的西洛他唑对照品0.028g，置100ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取4ml，置200ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，用溶出介质作为测定用空白，分别在257nm波长处测定吸光度，计算每片的溶出量，应符合规定。
	规格
	取样时间点
	溶出限度

	50mg
	45分钟
	75％

	100mg
	60分钟
	70％


PAGE  
2

