【谷胱甘肽】

	日文名：グルタチオン
英文名：Glutathione
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：pKa1 = 2.12
pKa2 = 3.53

pKa3 = 8.66

pKa4 = 9.12

	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：229mg/ml
	pH4.0：213mg/ml

	
	pH6.8：214mg/ml
	水：213mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：37℃/6小时降解约3％。
在各pH值溶出介质中：在pH1.2、pH4.0和pH6.8溶出介质中，37℃/6小时分别降解约6％、约5％和约14％。
  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:200mg规格  散剂 >

[image: image2.emf]
< 1g:200mg规格  细粒剂 >

[image: image3.emf]
< 50mg规格  片剂 >
[image: image4.emf]
< 100mg规格  片剂 >
[image: image5.emf]
溶出度试验条件：桨板法/100转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 100mg规格  肠溶片剂 >
[image: image6.emf]
《质量标准》
· 1g:200mg规格  散剂和细粒剂
取本品，混匀，精密称取适量【相当于谷胱甘肽（C10H17N3O6S）0.1g】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液2ml，置20ml量瓶中，加枸橼酸-磷酸盐缓冲液(pH4.0)稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥3小时的谷胱甘肽对照品0.022g，置100ml量瓶中，加枸橼酸-磷酸盐缓冲液(pH4.0)溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加枸橼酸-磷酸盐缓冲液(pH4.0)稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋溶出量，限度为标示量的85％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以磷酸盐缓冲液（取磷酸二氢钾6.8g和庚烷磺酸钠2.0g，加水1000ml使溶解，用磷酸调节pH值至3.0）-甲醇(93:7)为流动相，检测波长为210nm，设定柱温为30℃，调整流速使谷胱甘肽峰保留时间约为5分钟，理论板数按谷胱甘肽峰计算应不低于2000，拖尾因子应不大于2.0。
枸橼酸-磷酸盐缓冲液(pH4.0)  取枸橼酸一水合物5.25g，加水使溶解成1000ml，用0.05mol/L磷酸氢二钠溶液调pH值至4.0。即得。
· 50mg规格和100mg规格  片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经规定时间，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加枸橼酸-磷酸盐缓冲液(pH4.0)稀释制成每1ml中含11μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥3小时的谷胱甘肽对照品0.022g，置100ml量瓶中，加枸橼酸-磷酸盐缓冲液(pH4.0)溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加枸橼酸-磷酸盐缓冲液(pH4.0)稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片的溶出量，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  同上
	规格
	取样时间点
	溶出限度

	50mg
	45分钟
	85％

	100mg
	60分钟
	80％


· 100mg规格  肠溶片剂

【在pH1.2溶出介质】 取本品，照溶出度测定法（桨板法），以盐酸溶液（氯化钠2.0g溶于盐酸7.0ml中，加水稀释至1000ml，调节pH为1.2）900ml为溶剂，转速为每分钟100转，依法操作，经120分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加枸橼酸-磷酸盐缓冲液(pH4.0)稀释制成每1ml中含11μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥3小时的谷胱甘肽对照品0.022g，置100ml量瓶中，加枸橼酸-磷酸盐缓冲液(pH4.0)溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加枸橼酸-磷酸盐缓冲液(pH4.0)稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片的溶出量，限度为标示量的5%以下，应符合规定。
【在pH6.8溶出介质】 取本品，照溶出度测定法（桨板法），以枸橼酸盐缓冲液(pH6.8) 900ml为溶剂，转速为每分钟100转，依法操作，经90分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加枸橼酸-磷酸盐缓冲液(pH4.0)稀释制成每1ml中含11μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥3小时的谷胱甘肽对照品0.022g，置100ml量瓶中，加枸橼酸-磷酸盐缓冲液(pH4.0)溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加枸橼酸-磷酸盐缓冲液(pH4.0)稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片的溶出量，限度为标示量的85%以上，应符合规定。
枸橼酸盐缓冲液(pH6.8)  取枸橼酸一水合物2.1g，加水溶解并稀释制成1000ml，用氢氧化钠溶液调pH值至6.8。即得。
PAGE  
5

