【达那唑】

	日文名：ダナゾール
英文名：Danazol
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：未测定
	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	单位：μg/ml
十二烷基硫酸钠含量

吐温80含量

0％

0.3％

0.5％

2％

pH1.2
0.30

120

210

170

pH4.0
0.35

95

230

150

pH6.8
0.29

130

230

160*

水

0.32

53

200

170

 *稀McIlvaine缓冲液


在各溶出介质中的稳定性：
水：37℃/24小时稳定。
在各pH值溶出介质中：在pH1.2、pH4.0和pH6.8溶出介质中、37℃/24小时稳定。
光：室内光线下，在pH1.2、pH4.0、pH6.8溶出介质和水溶液中、37℃/24小时稳定。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/75转、溶出介质中添加0.3％十二烷基硫酸钠。

< 100mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
溶出度试验条件：桨板法/100转、溶出介质中添加0.5％十二烷基硫酸钠。

< 200mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
溶出度试验条件：桨板法/100转、溶出介质中添加2％(w/v)吐温-80。

< 100mg规格  胶囊剂 >

[image: image4.emf]
《质量标准》
· 100mg规格和200mg规格  片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法、使用沉降篮），分别以0.3%(w/v)或0.5%(w/v)十二烷基硫酸钠的磷酸氢二钠-枸橼酸缓冲液(pH6.8) 900ml为溶剂，转速分别为每分钟75转，或100转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含11μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经五氧化二磷60℃减压干燥4小时的达那唑对照品0.028g，置100ml量瓶中，加乙醇50ml使溶解，再加水稀释至刻度，摇匀，精密量取4ml，置100ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，用溶出介质作为测定用空白，分别在287nm波长处测定吸光度，计算每片的溶出量，限度均为标示量的70％，应符合规定。
磷酸氢二钠-枸橼酸缓冲液(pH6.8)  取0.05mol/L磷酸氢二钠溶液1000ml，加0.025mol/L枸橼酸溶液1000ml，并调pH值至6.8。即得。

· 100mg规格  胶囊剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法、使用沉降篮），以2％(w/v)吐温-80溶液900ml为溶剂，转速为每分钟100转，依法操作，经90分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含11μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经五氧化二磷60℃减压干燥4小时的达那唑对照品22mg，置100ml量瓶中，加乙醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每粒的溶出量，限度为标示量的80％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以乙腈-0.05mol/L磷酸二氢铵溶液-四氢呋喃(12:9:1)为流动相，检测波长为287nm，设定柱温为40℃，调整流速使达那唑峰保留时间约为8分钟，理论板数按达那唑峰计算应不低于2000，拖尾因子应不大于3.0。
PAGE  
3

