【酒石酸艾芬地尔】
	日文名：酒石酸イフェンプロジル
（イフェンプロジル酒石酸塩）
英文名：Ifenprodil Tartrate
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：pKa1 = 9.05（针对哌啶环的氮、采用滴定法测定）

          pKa2 = 9.69（针对酚羟基、采用分光光度法测定）

	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：0.81mg/ml
	pH4.0：1.68mg/ml

	
	pH 6.8：12.14mg/ml
	水：10.73mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：在水中稳定。

  在各pH值溶出介质中：在pH1.2溶出介质中，48小时稳定；在pH6.8溶出介质中，48小时稳定。

  光：固体状态下稳定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质不添加表面活性剂。

< 1g:40mg规格  细粒剂 >

[image: image2.emf]
溶出度试验条件：桨板法/75转、溶出介质不添加表面活性剂。

< 10mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
< 20mg规格  片剂 >

[image: image4.emf]
《质量标准》
· 1g:40mg规格  细粒剂
取本品，混匀，精密称取适量（相当于酒石酸艾芬地尔约20mg），照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶出介质，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液5ml，置10ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取预经容量分析-直接滴定法测得水分的酒石酸艾芬地尔对照品约25mg，置250ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取10ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各30μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋溶出量，限度为标示量的85%，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.142%磷酸氢二钠溶液-乙腈（65:35，用磷酸调pH值至2.5）为流动相，检测波长为224nm，设定柱温为25℃，调整流速使艾芬地尔峰保留时间约为5分钟，理论板数按艾芬地尔峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于2.0。
· 10mg和20mg规格  片剂
取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶出介质，转速为每分钟75转，依法操作，经规定时间，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含11μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经容量分析-直接滴定法测得水分的酒石酸艾芬地尔对照品约25mg，置250ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取10ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各30μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  同上。
	规  格
	取样时间点
	溶出限度

	10mg
	30分钟
	80%

	20mg
	90分钟
	75%


PAGE  
3

