【酒石酸麦角胺 - 无水咖啡因 - 异丙基安替比林】
<酒石酸麦角胺>
	日文名：酒石酸エルゴタミン
（エルゴタミン酒石酸塩）
英文名：Ergotamine Tartrate
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：pKa = 6.18【采用水-乙醇(1:1)测定】
	在各溶出介质中的溶解度：
	pH1.2：0.094mg/ml
	pH4.0：4.26mg/ml

	
	pH 6.8：0.001mg/ml
	水：0.33mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

  在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。

<无水咖啡因>
	日文名：無水カフェイン
英文名：Anhydrous Caffeine
	结构式：    [image: image2.emf]


解离常数：pKa = 14
	在各溶出介质中的溶解度：
	pH1.2：37.9mg/ml
	pH4.0：38.9mg/ml

	
	pH6.8：35.4mg/ml
	水：38.4mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

  在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。

<异丙基安替比林>
	日文名：イソプロピルアンチピリン
英文名：Isopropyl antipyrine
	结构式：    [image: image3.emf]


解离常数：不明
	在各溶出介质中的溶解度：
	pH1.2：2.72mg/ml
	pH4.0：2.59mg/ml

	
	pH6.8：2.79mg/ml
	水：5.29mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

  在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

复方片剂(I)
< 规格1mg  酒石酸麦角胺 >

[image: image4.png]SRS
BB LS 3> mg - MoAD 7 =4 > 50mg - 4 Y7 ERT L FE D > 300mg RAR
WL Ty

| ARG EEREAI S 2 W 3. AR:lng

3 (Eaas )

E 4 s pHIO, pHSS A 5. IS Som

B 6wt e

o,

@ e

)

n

@

@

°

»
2

» - B
Hes

w L

]

0 s @ ® W w m % @

-y




< 规格50mg  无水咖啡因 >

[image: image5.emf]
< 规格300mg  异丙基安替比林>

[image: image6.png]WEML LSS 1mg - WAA 7 =4 > 50mg - A YT REAT A FEY >~ 300mg REE
AITREATFEY

LR AT UEATIFEDY 2, A RH 3. AR Wmg

4. BRRRE pHLL. pHAD, pHES, A 5. B S0rom

6. REEA: W

33

® w w0 W W
RARRBRE ()




复方片剂(II)

< 规格0.5mg 酒石酸麦角胺 >

[image: image7.emf]
< 规格25mg  无水咖啡因>

[image: image8.emf]
< 150mg规格 异丙基安替比林 >

[image: image9.emf]
《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经规定时间，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加流动相稀释制成每1ml中含酒石酸麦角胺0.5μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经60℃减压干燥4小时的酒石酸麦角胺对照品50mg，置50ml量瓶中，加流动相溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置20ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照品贮备液(1)。另精密称取预经80℃干燥4小时的无水咖啡因对照品50mg，置50ml量瓶中，加流动相溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品贮备液(2)。另精密称取预经硅胶干燥剂减压干燥5小时的异丙基安替比林60mg，置100ml量瓶中，加适量流动相使溶解，精密加对照品贮备液(1) 2ml和对照品贮备液(2) 10ml，再加流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置20ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以丁基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.068%(v/v)磷酸溶液-乙腈(3:1)为流动相，分别采用紫外检测器（波长290nm）和荧光检测器（激发波长320nm、发射波长388nm）进行检测，设定柱温为40℃，调整流速使咖啡因峰保留时间约为2.7分钟，酒石酸麦角胺采用荧光检测、其色谱峰理论板数应不低于2000，拖尾因子应不大于2.5；咖啡因与异丙基安替比林采用紫外检测，且出峰顺序应如此，两峰间分离度应大于2.0。
	
	组 分
	规 格
	取样时间点
	溶出限度

	复方(I)
	酒石酸麦角胺
	0.5mg
	45分钟
	70%

	
	无水咖啡因
	25mg
	
	80%

	
	异丙基安替比林
	150mg
	
	80%

	复方(II)
	酒石酸麦角胺
	1mg
	30分钟
	70%

	
	无水咖啡因
	50mg
	
	80%

	
	异丙基安替比林
	300mg
	
	80%


PAGE  
2

