【醋酸氟氢可的松】

	日文名：酢酸フルドロコルチゾン
英文名：Fludrocortisone Acetate
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：不带有解离基团。
	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：27μg/ml
	pH4.0：30μg/ml

	
	pH6.8：27μg/ml
	水：29μg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：37℃/6小时稳定。

在各pH值溶出介质中：在pH1.2溶出介质中，37℃/6小时降解约15％。

在pH4.0溶出介质中，37℃/6小时稳定。

在pH6.8溶出介质中，37℃/6小时降解约9％。
光：水溶液在室内光线下（光强约1000lx）、6小时稳定。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 0.1mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经100℃减压干燥2小时的醋酸氟氢可的松对照品0.028g，置200ml量瓶中，加乙腈50ml使溶解，再加水稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，再精密量取4ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各100μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片的溶出量，限度为标示量的70％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以水-乙腈(11:9)为流动相，检测波长为245nm，设定柱温为25℃，调整流速使醋酸氟氢可的松峰保留时间约为2.5分钟，理论板数按醋酸氟氢可的松峰计算应不低于1000，拖尾因子应不大于2.0。
《附醋酸氟氢可的松对照品质量标准》

分子式  C23H31FO6
分子量  422.49
性状  白色结晶或结晶性粉末。
鉴别试验
（1）取本品、照红外光谱法测定（溴化钾压片），在3440cm-1、1736cm-1、1715cm-1、1652m-1、1360cm-1、1273cm-1、1246cm-1和1041cm-1波数处应有相应吸收峰。
（2）取本品，用核磁共振用氘代二甲基甲酰胺溶解并稀释制成每1ml中含20mg的溶液，以四甲基硅烷为内标，照核磁共振波谱法，测定1H核磁共振波谱（氢谱），在δ0.8ppm处应有单重信号A峰，在δ4.8ppm处应有双重信号B峰，在δ5.5ppm处应有单重信号C峰，在δ5.7ppm处应有单重信号D峰，各信号峰峰面积强度比为A:B:C:D≈3:1:1:1。
有关物质  取本品适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中含2mg的溶液，作为供试品溶液。精密量取1ml，置50ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。再精密量取5ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为灵敏度测定用溶液。另取醋酸氢化可的松20mg，置50ml量瓶中，加供试品溶液10ml使溶解，再加流动相稀释至刻度，摇匀，作为系统适用性溶液。照高效液相色谱法，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以水-四氢呋喃(13:7)为流动相，检测波长为254nm，设定柱温为25℃，调整流速使醋酸氟氢可的松峰的保留时间约为10分钟。精密量取对照溶液和灵敏度测定用溶液各20μl，注入液相色谱仪，灵敏度测定用溶液主峰峰面积应介于对照溶液主峰峰面积的4.0～6.0%，调节检测灵敏度，使对照溶液主峰峰高为满量程的20％。精密量取系统适用性溶液20μl，注入液相色谱仪，出峰顺序应依次为醋酸氢化可的松与醋酸氟氢可的松，且两色谱峰间的分离度应大于1.5。再精密量取供试品溶液和对照溶液各20μl，注入液相色谱仪，自溶剂峰后记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍，供试品溶液色谱图中如显杂质峰，所有杂质峰面积之和不得大于对照溶液主峰面积的1/2(1.0%)。
干燥失重  取本品1g，100℃减压干燥2小时，减失重量不得过1.0%。
PAGE  
3

