【醋 酸 氯 地 孕 酮】
	日文名：酢酸クロルマジノン
（クロルマジノン酢酸エステル）
英文名：Chlormadinone Acetate
	结构式： [image: image1.emf] 


解离常数：无解离基团
	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：1.2μg/ml
	pH4.0：1.3μg/ml

	
	pH 6.8：1.1μg/ml
	水：1.3μg/ml

	
	添加1.0%吐温-80
	

	
	pH1.2：33.3μg/ml
	pH4.0：35.7μg/ml

	
	pH 6.8：34.3μg/ml
	水：33.7μg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：在2%吐温-80的水中（先添加乙醇使溶解，再用溶剂稀释，最终乙醇量为1%），37℃/24小时降解约2%。

  在各pH值溶出介质中：在2%吐温-80的pH1.2、pH4.0和pH6.8溶出介质中（先添加乙醇使溶解，再用溶剂稀释，最终乙醇量为1%），37℃/24小时分别降解约0.5%、9%和2.5%。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中添加0.4%十二烷基硫酸钠。

< 2mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
< 25mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以0.4%十二烷基硫酸钠溶液900ml为溶出介质，转速为每分钟50转，依法操作，经规定时间，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含2.2μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取经五氧化二磷干燥剂减压干燥4小时的醋酸氯地孕酮对照品约22mg，置100ml量瓶中，加乙醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置200ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以乙腈-水(11:9)混合液为流动相，检测波长为285nm，设定柱温为25℃，调整流速使醋酸氯地孕酮峰保留时间约为10分钟，理论板数按醋酸氯地孕酮峰计算应不低于4000，拖尾因子应不大于2.0。
	规  格
	取样时间点
	溶出限度

	2mg
	45分钟
	85%

	25mg
	90分钟
	75%


PAGE  
2

