【醋酸胍那苄】

	日文名：酢酸グアナベンズ
英文名：Guanabenz Acetate
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：pKa1 = 5.64（针对醋酸根离子）
pKa2 = 7.91（针对胍离子）

	在各溶出介质中的溶解度：
	pH1.2：22.7mg/ml
	pH4.0：5.5mg/ml

	
	pH6.8：0.1mg/ml以下
	水：4.4mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。
在各pH值溶出介质中：在酸性溶出介质中不稳定。
在pH1.2的溶出介质中、45℃/1日降解25～30％。
光：光照下缓慢降解。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 2mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》
取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液适量作为供试品溶液。另精密称取预经五氧化二磷50℃干燥3小时的醋酸胍那苄对照品22mg，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取10ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，再精密量取10ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各40μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片的溶出量，限度为标示量的70％（结果乘以0.794，将醋酸胍那苄转换成胍那苄），应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.575％磷酸二氢铵溶液（用50％磷酸调节pH值至3.0）-乙腈-甲醇(35:11:4)为流动相，检测波长为271nm，设定柱温为40℃，调整流速使胍那苄峰保留时间约为5分钟，理论板数按胍那苄峰计算应不低于4000，拖尾因子应不大于2.0。
PAGE  
1

