【金诺芬】

	日文名：オーラノフィン
英文名：Auranofin
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：不带解离基。
	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：0.1mg/ml以下
	pH4.0：0.1mg/ml以下

	
	pH6.8：0.1mg/ml以下
	水：0.1mg/ml以下


在各溶出介质中的稳定性：
水：在含有0.5％乙腈的水溶液中，室温/24小时降解约4％。
在各pH值溶出介质中：在含有0.5％乙腈的pH1.2溶液中，室温/6小时降解约35％；在含有0.5％乙腈的pH4.0和pH 6.8溶液中，室温/24小时分别降解约7％和约3％。
  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 3mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥3小时的金诺芬对照品30mg，置50ml量瓶中，加乙腈溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，再精密量取10ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量，限度为标示量的85%，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以1％磷酸二氢钠二水合物溶液-四氢呋喃-乙腈(12:5:3)为流动相，检测波长为230nm，设定柱温为25℃，调整流速使金诺芬峰保留时间约为6分钟，理论板数按金诺芬峰计算应不低于5000，拖尾因子应不大于2.0。
PAGE  
2

