【阿 卡 波 糖】

	日文名：アカルボース
英文名：Acarbose
	结构式：
[image: image1.emf] 


解离常数：pKa = 5.1（采用滴定法测定）

	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：10mg/ml以上
	pH4.0：10mg/ml以上

	
	pH 6.8：10mg/ml以上
	水：10mg/ml以上


在各溶出介质中的稳定性：

水：37℃/4小时稳定。

  在各pH值溶出介质中：在pH1.2、pH4.0和pH6.8溶出介质中、37℃/4小时稳定。

  光：水溶液中在室内光线（光强1000Lux·hr）下、4小时稳定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/75转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 50mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
< 100mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
《质量标准》

· 50mg规格和100mg规格  片剂
取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟75转，依法操作，经15分钟或30分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加水稀释制成每1ml中含56μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经测定水分（容量滴定法、直接滴定）的对照品28mg，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置25ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量，限度均为标示量的85%，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以磷酸盐缓冲液（取磷酸二氢钾0.6g和磷酸氢二钠十二水合物0.70g，加水1000ml使溶解，再用0.5mol/L氢氧化钠试液调pH值至6.7）-乙腈(19:1)为流动相，检测波长为210nm，设定柱温为40℃，调整流速使阿卡波糖峰保留时间约为2分钟，理论板数按阿卡波糖峰计算应不低于500，拖尾因子应不大于2.5。
《附阿卡波糖对照品质量标准》

分子式  C25H43NO18
分子量  645.60
性状  白色至淡黄色粉末。

鉴别试验  取本品、照红外光谱法测定（溴化钾压片法），在3360cm-1、1654cm-1、1153cm-1和1033cm-1波数处应有相应吸收峰。

有关物质  取本品适量，加水溶解并稀释制成每1ml中含20mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取3ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液；精密量取5ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为灵敏度测定用溶液。照高效液相色谱法，用氨丙基硅烷键合硅胶为填充剂，以磷酸盐缓冲液（取磷酸二氢钾0.6g和磷酸氢二钠十二水合物0.70g，加水1000ml使溶解，再用0.5mol/L氢氧化钠试液调pH值至6.7）-乙腈(28:72)为流动相，检测波长为210nm，设定柱温为35℃，调整流速使阿卡波糖峰的保留时间约为15分钟。精密量取对照溶液和灵敏度测定用溶液各10μl，注入液相色谱仪，灵敏度测定用溶液主峰峰面积应介于对照溶液主峰峰面积的7~13%，调节检测灵敏度，使对照溶液主峰峰高为满量程的20%。再精密量取供试品溶液10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2.5倍，主峰理论板数应不低于1700，拖尾因子应不大于2.0。如显杂质峰，按面积归一化法计算（以各杂质峰面积乘以其校正因子后再与主峰面积的和作为总面积），杂质总量（以各杂质峰面积乘以其校正因子后的和计）不得过3.0%。
杂质校正因子表
	相对于阿卡波糖保留时间的倍数
	敏感度校正系数

	约0.54
	0.75

	约0.82
	0.625

	约1.61
	1.25

	约1.82
	1.25

	约2.06
	1.25

	其  他
	1.00


水分  取本品0.3g，照卡氏水分测定法测定，不得过4.0%。
炽灼残渣  取本品1.0g，依法测定，残留物不得过0.5%。
含量测定  按无水物计算，以100%减去有关物质量(%)和炽灼残渣量(%)，即得。
PAGE  
3

