【非 洛 地 平】

	日文名：フェロジピン
英文名：Felodipine
	结构式：  [image: image1.emf]


解离常数：无酸解离常数。
	在各溶出介质中的溶解度：
	pH1.2 [盐酸溶液(pH1.2)]
	：0.00072mg/ml

	(37℃)
	pH4.0 [醋酸-醋酸钠缓冲液(0.05mol/L)]
	：0.00079mg/ml

	
	pH6.8 [磷酸盐缓冲液]
	：0.00068mg/ml

	
	水
	：0.00058mg/ml

	
	添加0.5%吐温-80：
	

	
	pH1.2 [盐酸溶液(pH1.2)]
	：0.19mg/ml

	
	pH4.0 [醋酸-醋酸钠缓冲液(0.05mol/L)]
	：0.22mg/ml

	
	pH6.8 [磷酸盐缓冲液]
	：0.21mg/ml

	
	水
	：0.22mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。

在各pH值溶出介质中：在酸性溶出介质中降解（如在pH1.2溶出介质中，75℃/6天降解9.7%）。

  光：在水-乙醇(1:1)溶液中、0.1%浓度下，人工太阳光（光强2万Lux·hr）照射6天，降解2.8%。
  其他：固体时，对温度、湿度、光都稳定。


《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中加0.02%吐温-80。

< 2.5mg规格  片剂 >  A型
[image: image2.emf]
< 2.5mg规格  片剂 >  B型
[image: image3.emf]
< 5mg规格  片剂 >  A型
[image: image4.emf]
< 5mg规格  片剂 >  B型
[image: image5.emf]
《质量标准》
· 2.5mg规格和5.0mg规格 片剂
取本品，照溶出度测定法（桨板法），以0.02%吐温-80溶液900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含2.8μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取对照品28mg，置200ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置100ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量，限度分别为标示量的80%或75%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以甲醇-水-14.05%高氯酸钠溶液-8.5%(v/v)高氯酸溶液(65:25:8:2)为流动相，检测波长为238nm，设定柱温为25℃，调整流速使非洛地平峰保留时间约为12分钟，理论板数按非洛地平峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于1.5。
《附非洛地平对照品质量标准》
分子式  C18H19Cl2NO4
分子量  384.25
精制法  取本品适量，用异丙醇-水(1:1)混合溶剂重结晶，即得。
性状  微黄色至淡黄色结晶或结晶性粉末。

鉴别试验  取本品、照红外光谱法测定（溴化钾压片法制片），在3370cm-1、1698cm-1、1278cm-1、1205cm-1和1100cm-1波数处应有相应吸收峰。

有关物质  取本品适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中含2.4mg的溶液，作为供试品溶液。精密量取1ml，置200ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。精密量取5ml，置50ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为灵敏度测定用溶液。另取供试品溶液10ml，置100ml量瓶中，加0.033%对羟基苯甲酸丁酯-甲醇溶液5ml，再加甲醇稀释至刻度，摇匀，作为系统适用性溶液。照高效液相色谱法，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以甲醇-水-14.05%高氯酸钠溶液-8.5%(v/v)高氯酸溶液(65:25:8:2)为流动相，检测波长为264nm，设定柱温为25℃，调整流速使非洛地平峰保留时间约为12分钟。精密量取对照溶液和灵敏度测定用溶液各20μl，注入液相色谱仪，灵敏度测定用溶液主峰峰面积应介于对照溶液主峰峰面积的7~13%，调节检测灵敏度，使主成分峰高为满量程的15%。精密量取系统适用性溶液20μl，注入液相色谱仪，出峰顺序应依次为对羟基苯甲酸丁酯与非洛地平，且两色谱峰间分离度应大于5.0。再精密量取供试品溶液和对照溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2.5倍，供试品溶液色谱图中如显杂质峰，所有杂质峰面积和不得大于对照溶液主峰峰面积。
含量测定  含量不得少于99.5%。

取本品0.25g，精密称定，加乙醇25ml和8.5%高氯酸溶液25ml，充分振摇使溶解，加1,10-邻二氮杂菲指示液5滴，用硫酸铈(Ⅳ)铵滴定液(0.1mol/L)滴定，滴定终点为溶液颜色由橙黄色变为无色，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml硫酸铈(Ⅳ)铵滴定液(0.1mol/L)相当于19.21mg的C18H19Cl2NO4。
PAGE  
5

