【马来酸氟奋乃静】

	日文名：マレイン酸フルフェナジン
（フルフェナジンマレイン酸塩）
英文名：Fluphenazine Maleate
	结构式：[image: image1.emf] 


解离常数（20℃）：pKa1 = 3.8（针对哌嗪环、采用滴定法测定）
                 pKa2 = 6.7（针对哌嗪环、采用滴定法测定）
	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：22.24mg/ml
	pH4.0：9.48mg/ml

	
	pH 6.8：13.95mg/ml
	水：12.29mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：避光条件下，37℃/8小时稳定。

  在各pH值溶出介质中：避光条件下，在pH1.2溶出介质中，37℃/4小时稳定；避光条件下，在pH4.0和pH6.8溶出介质中，37℃/8小时稳定。

  光：室内散射光强下(1000Lux·hr)，在pH1.2溶出介质中，室温/2小时降解约16～21%，在pH4.0、pH6.8和水中，室温/8小时降解约22～38%。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:3.06mg规格（含氟奋乃静2.0mg）  散剂>

[image: image2.emf]
溶出度试验条件：桨板法/75转、溶出介质中不添加表面活性剂。
< 0.383mg规格（含氟奋乃静0.25mg）  片剂 >

[image: image3.emf]
< 0.765mg规格（含氟奋乃静0.50mg）  片剂 >

[image: image4.emf]
< 1.53mg规格（含氟奋乃静1.0mg）  片剂 >

[image: image5.emf]
《质量标准》
· 1g:3.06mg规格  散剂
避光操作。取本品，混匀，精密称取适量（相当于马来酸氟奋乃静0.765mg），照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶出介质，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液3ml，精密加流动相3ml，混匀，作为供试品溶液。另精密称取经五氧化二磷干燥剂60℃减压干燥2小时的对照品17mg，置200ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置200ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，再精密量取3ml，精密加流动相3ml，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋溶出量，限度为标示量的70%，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以1.36%磷酸二氢钾溶液-乙腈-高氯酸(400:400:1)为流动相，检测波长为258nm，设定柱温为25℃，调整流速使氟奋乃静峰保留时间约为7分钟，理论板数按氟奋乃静峰计算应不低于5000，拖尾因子应不大于2.0。
· 0.3825mg、0.765mg和1.53mg规格  片剂

避光操作。取本品，照溶出度测定法（桨板法），以0.05mol/L醋酸-醋酸钠缓冲液(pH4.0) 900ml为溶出介质，转速为每分钟75转，依法操作，经规定时间，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，用溶出介质-流动相(1:1)稀释制成每1ml中含0.42μg的溶液，精密量取3ml，精密加流动相3ml，作为供试品溶液。另精密称取经五氧化二磷干燥剂60℃减压干燥2小时的对照品21mg，置500ml量瓶中，加溶出介质溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置200ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，再精密量取3ml，精密加流动相3ml，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  同上。
	规  格
	取样时间点
	溶出限度

	0.3825mg
	15分钟
	75%

	0.765mg
	15分钟
	70%

	1.53mg
	15分钟
	75%


PAGE  
3

