【高 泛 酸 钙】

	日文名：ホパンテン酸カルシウム
英文名：Calcium Hopantenate
	结构式：
[image: image1.png]CH, OH
[HOCH,—C—C—CONH (CH,):C00-], Ca®* * 1/2H,0
CH. H



 


解离常数（25℃）：pKa = 4.52（针对羧基、采用滴定法测定）

	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：1.1g/ml
	pH4.0：1.1g/ml

	
	pH 6.8：1.1g/ml *
	水：1.2g/ml

	* 由于钙离子会以磷酸钙形式析出，故数值为高泛酸的溶解度。


在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

  在各pH值溶出介质中：在pH1.2溶出介质中、37℃/5小时降解约5%。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:1g规格  散剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》

取本品，精密称取适量【相当于高泛酸钙(C20H36CaN2O10·1/2H2O)0.5g】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经测定水分的对照品28mg，置50ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，在225nm的波长处测定吸光度，计算出每袋溶出量（结果乘以1.018，将无水高泛酸钙换算成高泛酸钙半水合物），限度为标示量的85%，应符合规定。

《附高泛酸钙对照品质量标准》

含量测定  按无水物计算，含高泛酸(C10H19NO5)应为91.1～93.9%，含钙(Ca)应为7.8～8.1%。
PAGE  
2

